## Приложение 1 к ТД
Приложение 1
технические и качественные характеристики, включая технические спецификации, объем, суммы, выделенные для их закупа, место, сроки, условия платежей закупаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий
№ лота | Международное непатентованное название | Полная характеристика (описание) товаров (с указанием формы выпуска и дозировки) | Единица измерения | Кол-во (объем) | Цена | Сумма, выделенная для закупа | Условие платежа | Место поставки | Условия поставки | Срок поставки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Жесткие диагностические проводники | Проводники диагностические. Материал проводника: высокоэластичный сплав на основе нитинола, оболочка из полиуретана и вольфрама, покрытый полиуретаном. Наличие выбора диаметров: 0,020”; 0,025”; 0,035”; 0,038”. Наличие выбора длин проводника: 80; 150; 180 см. Наличие возможности выбора формы проводников: прямой; изогнутый. Длина гибкой дистальной части: 10 мм; 30 мм; 80 мм. Наличие полимерного гидрофильного устойчивого покрытия M-coat по всей длине проводника. Срок поставки большую часть 14 дней. До подведения итогов тендера предоставить образцы по запросу. Наличие сертификатов безопасности. Наличие регистрационного удостоверения. | штук | 5 | 16085 | 80425 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2022 года
2 | Катетер проводниковый | Проводниковые катетеры. Назначение для проведения интервенционных инструментариев. Форма и длина: возможность выбора специальных форм для доступа через лучевую (tiger) и феморальную артерии(extra backup). Наличие двойной металлической высокопрочной, плоской оплетки в теле катера, материал катетера- полиамид. Наличие наружного диаметра 5, 6, 7, 8 Fr. Наличие увеличенного внутреннего просвета 5Fr-0,058”; 6Fr-0,071”, 7Fr-0,082”; 8Fr-0,091”. Наличие исполения с боковыми отверстиями для диаметров 6-8Fr. Наличие внутреннего PTFE покрытия. Наличие наружного гидрофильного покрытия на всем протяжении катетера, за исключением дистальных 7 см и проксимальных 25 см. Наличие совместимости с катетером для проведения техники Mother&Child. Срок поставки большую часть 14 дней. До подведения итогов тендера предоставить образцы по запросу. Наличие сертификатов безопасности. Наличие регистрационного удостоверения. | штук | 5 | 29500 | 147500 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2022 года
3 | Проводник диагностический | Проводники диагностические. Материал проводника: высокоэластичный сплав на основе нитинола, оболочка из полиуретана и вольфрама, покрытый полиуретаном. Наличие выбора диаметров: 0,018”; 0,025”; 0,032”; 0,035”; 0,038”. Наличие выбора длин проводника: 50; 80; 120; 150; 180 см. Наличие возможности выбора формы проводников: прямой; прямой жесткий; изогнутый; изгиб 45º; изгиб 45º жесткий. Длина гибкой дистальной части: 10; 30; 50; 80 мм. Наличие полимерного гидрофильного устойчивого покрытия M-coat по всей длине проводника. Срок поставки большую часть 14 дней. До подведения итогов тендера предоставить образцы по запросу. Наличие сертификатов безопасности. Наличие регистрационного удостоверения. | штук | 350 | 13900 | 4865000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2022 года
4 | Интродьюсер в комплекте с иглой для феморального доступа | Интродьюсер. Основные требования к товару. Назначение для обеспечения доступа в сосуд. Основные функциональные требования, технические характеристики Возможность выбора диаметра 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Fr. Возможность выбора длины интродьюсеров длиной 5, 7, 10 см. Возможность выбора интродьюсеров с ренгенконтрастной меткой. Возможность выбора цветовой кодировки диаметра интродьюсера. Возможность выбора двухслойной стенки, с внешним слоем из ETFE. Возможность выбора в комплекте дилятатора, гемостатического клапана. Наличие защитного механизма на дилятаторе, препятствующего самопроизвольному открытию. Возможность выбора интродьюсеров с гидрофильным покрытием. Наличие интродьюсеров с иглой в комплекте 20 G x 32 mm, 18 G x 64 mm, 18 G x 70mm. Наличие возможности выбора комплекта интродьюсера с металлической иглой или иглой-катетером. Возможность выбора педиатрических наборов. Наличие выбора длин минипроводника 45см, 80см Наличие выбора диаметра мини проводника: 0,018",0,021", 0,025", 0,035", 0,038". Срок поставки большую часть 14 дней. До подведения итогов тендера предоставить образцы по запросу. Наличие сертификатов безопасности. Наличие регистрационного удостоверения. | штук | 350 | 9800 | 3430000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2022 года
5 | Катетеры внутривенные для радиочастотной коагуляции | Катетер для эндовенозной радиочастотной аблации Катетеры для радиочастотной коагуляции предназначены для проведения процедуры эндовазальной радиочастотной облитерации вен нижних конечностей. Используются при лечении варикозной болезни вен и хронической венозной недостаточности нижних конечностей. Одноразовый, диаметр 7F. Срок поставки большую часть 14 дней. До подведения итогов тендера предоставить образцы по запросу. Наличие сертификатов безопасности. Наличие регистрационного удостоверения. | штук | 50 | 275000 | 13750000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2022 года
6 | Бикарбонат натрия для гемодиализа, однократного применения, порошок в пакетах | Концентрат сухой, гранулированный, основной, бикарбонатный - 8,4 %. Для приготовления готового раствора - 7,74 литра; Расфасовка - 650 граммов | штук | 1200 | 2800 | 3360000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2022 года
7 | Диализатор капиллярный | класса FX с мембраной Helixone стерильный, однократного применения, размерами FX8, FX10. размер FX8: Площадь поверхности мембраны - от 1,3 до 1,4 м2. Материал мембраны - геликсон. Объём заполнения 70 - 75 мл. Коэффициент ультрафильтрации менее 20,0 мл/мм Hg/час. Клиренс при Qb - 200 мл/мин., Qd=500 мл/мин. наличие: мочевина не менее 190 мл/мин.; креатинин не менее 175 мл/мин.; фосфаты не менее 160 мл/мин.; витамины B12 не менее 105 мл/мин. Стерилизация – паровая. Размер FX10: Площадь поверхности мембраны - от 1,7 до 1,8 м2. Материал мембраны - геликсон. Объём заполнения 95 - 99 мл. Коэффициент ультрафильтрации менее 20,0 мл/мм Hg/час. Клиренс при Qb - 200 мл/мин., Qd=500 мл/мин. наличие: мочевина не менее 190 мл/мин.; креатинин не менее 180 мл/мин.; фосфаты не менее 170 мл/мин.; витамины B12 не менее 120 мл/мин. Стерилизация - паровая. | штук | 1200 | 5400 | 6480000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2022 года
8 | Наборы для подключения и отключения пациентов к процедуре гемодиализа | Он включает в себя нитриловые перчатки различного размера, а именно маленького и среднего, нетканые тампоны, нетканые повязки, лейкопластырь, стерильную салфетку на тканевой основе, пленка и бумага для пакета. Набор для отключения состоит из следующих компонентов: 1 пара нитриловых перчаток — маленькие, средние; 1 очень большая отдельная виниловая перчатка; 4 нетканых тампона 7,5 см × 7,5 см; 2 нетканых пластыря. Набор для подключения состоит из следующих компонентов: 1 стерильная салфетка на тканевой основе 50 см × 50 см; 1 пара нитриловых перчаток (маленькие, средние); 6 нетканых тампона 7,5 см × 7,5 см; 4 нетканых лейкопластыря 14,5 см × 1,5 см; 4 нетканых лейкопластыря 14,5 см × 2,5 см. | набор | 1200 | 800 | 960000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2022 года
9 | Сухие кислотные концентраты | Упаковка для приготовления концентрата - 100 литров. Разведение - 1/34. Показатели после смешивания с бикарбонатным концентратом 8,4 % наличие: натрий (Na+) - 138,00 ммоль/литр; калий(K+) - 2,00 ммоль/литр; кальций(Ca+) – 1,50 ммоль/литр; магний(Mg+) – 0,50 ммоль/литр; хлор (Cl-) – 106,00 ммоль/л,ацетат CH3COO - 6,00 ммоль/литр; HCO3 - 32,00 ммоль/литр; глюкоза – 1,00 г/л. | упаковка | 60 | 44000 | 2640000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2022 года
10 | Фильтр | Фильтр, адаптированный. Площадь поверхности мембраны - от 2,0 до 2,2 м2. Материал мембраны - полисульфон | штук | 12 | 74000 | 888000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2022 года
11 | Фистульные иглы (артериальные) стерильные, однократного применения | 15G: размер иглы—15G (1,8 мм); длина трубки—15 см; крылышки—вращающиеся; боковое отверстие—для предотвращения присасывания иглы. Стерилизация—этиленоксид или гамма излучение. 16G: размер иглы—16G (1,6 мм); длина трубки—15 см; крылышки—вращающиеся; боковое отверстие—для предотвращения присасывания иглы. Стерилизация—этиленоксид или гамма излучение. | штук | 1200 | 450 | 540000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2022 года
12 | Фистульные иглы (венозные) стерильные, однократного применения | 15G: размер иглы—15G (1,8 мм); длина трубки—15 см; крылышки—вращающиеся; боковое отверстие—для предотвращения присасывания иглы. Стерилизация—этиленоксид или гамма излучение. 16G: размер иглы—16G (1,6 мм); длина трубки—15 см; крылышки—вращающиеся; боковое отверстие—для предотвращения присасывания иглы. Стерилизация—этиленоксид или гамма излучение | штук | 1200 | 450 | 540000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2022 года
13 | Цитростерил | Дезинфектант на основе лимонной кислоты для горячей химической дезинфекции и декальцификации аппаратов «Искусственная почка» в канистре 5л, Действующие вещества: лимонная кислота - 21%, молочная кислота - 5%, малоновая кислота - 5% | канистра | 24 | 24200 | 580800 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2022 года
14 | Кровопроводящие магистрали для гемодиализа в наборе артерия-вена | Метод стерилизации: этилен оксид/гамма; Внутренний диаметр: 8,0 мм; Диаметр подсоединителя: 22,0 мм; Максимальное давление: 2,5 бар.; Фильтр: 200 мкм | набор | 1200 | 3100 | 3720000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2022 года
| ИТОГО |  |  |  |  | 41981725