## Приложение 1 к ТД
Приложение 1
технические и качественные характеристики, включая технические спецификации, объем, суммы, выделенные для их закупа, место, сроки, условия платежей закупаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий
№ лота | Международное непатентованное название | Полная характеристика (описание) товаров (с указанием формы выпуска и дозировки) | Единица измерения | Кол-во (объем) | Цена | Сумма, выделенная для закупа | Условие платежа | Место поставки | Условия поставки | Срок поставки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Рентген пленка 30х40 №100 | Пленка медицинская рентгеновская, размер: 30x40 см, в упаковке 100 листов. | упаковка | 130 | 41400 | 5382000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2022 года
2 | Рентген пленка 18х24 №100 | Пленка медицинская рентгеновская, размер: 18x24 см, в упаковке 100 листов. | упаковка | 70 | 16560 | 1159200 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2022 года
3 | Рентген пленка 24х30 №100 | Пленка медицинская рентгеновская, размер: 24x30 см, в упаковке 100 листов. | упаковка | 60 | 22770 | 1366200 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2022 года
4 | Кассета 18х24 | Материал Аллюминий. Тип Зеленочувствительная. Срок годности в днях 1800. Количество в упаковке 1. Размер 18х24 | упаковка | 4 | 101160 | 404640 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2022 года
5 | Кассета 24х30 | Материал Аллюминий. Тип Зеленочувствительная. Срок годности в днях 1800. Количество в упаковке 1. Размер 24х30 | упаковка | 4 | 137880 | 551520 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2022 года
6 | Кассета 30х40 | Материал Аллюминий. Тип Зеленочувствительная. Срок годности в днях 1800. Количество в упаковке 1. Размер 30х40 | упаковка | 2 | 222300 | 444600 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2022 года
7 | Тегадерм неонатальный | Силиконовая повязка на вспененной основе с каймой, должна обеспечивать надежную силу сцепления, а силиконовый адгезив – деликатный для кожи. С многослойным строением, должна подходить для ран как с малым, так и с большим количеством экссудата. Особенно тонкий клейкий край и фигурная система крепления должна обеспечивть точное наложение одной рукой, в том числе на проблемных участках. Область применения-крестцовый участок. Неонатальная детская | штук | 378 | 1200 | 453600 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2022 года
8 | Тегедарм 8,5х10,5 для фиксации и установки катетеров | Силиконовая повязка на вспененной основе с каймой, должна обеспечивать надежную силу сцепления, а силиконовый адгезив – деликатный для кожи. С многослойным строением, должна подходить для ран как с малым, так и с большим количеством экссудата. Особенно тонкий клейкий край и фигурная система крепления должна обеспечивть точное наложение одной рукой, в том числе на проблемных участках. Область применения-крестцовый участок. Размер: 8,5х10,5см. | штук | 450 | 4500 | 2025000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2022 года
9 | Шприц Жане | Шприц Жане 150 мл - промывания полостей пациента, для проведения энтерального питания и введения через зонд катетера специальных растворов, питательных сред или лекарственных препаратов. Возможность использование для внутривенных, внутрибрюшинных и интратрахеальных вливаний и для отсасывания различных жидкостей из организма. Шприц 150 типа Жане имеет объем 150,0 мл, шкала до 160,0 мл, цена деления - 1,0 мл. Шприц одноразовый 150 мл - изготавливается с 2-мя различными типами канюли: - под катетер (Catheter Tip) и - Луер Лок (LUER LOСK) - игла вкручивается в шприц. Шприц 150,0 мл тип Жане является 3-х компанентным за счет наличия резиновой манжеты, покрытой силиконом- обеспечивающей максимальную плавность хода. Параметры цилиндра: Внутренний диаметр 39,9 мм, наружный 43 мм. | штук | 1000 | 1260 | 1260000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2022 года
10 | Кружка Эсмарха | Стерильная 1,5 литра, 1,75 литра и 2,0 литра (клизма очистительная) - предназначена для однократного применения при проведении лечебных или очистительных клизм для очищения кишечника и для похудения, спринцеваний и орошений влагалища. Одноразовая кружка Эсмарха изготовлена из прозрачного полиэтилена, ее трубка 1,5 метра, диаметр - 20 Ch из имплантационно-нетоксичного, термолабильного поливинилхлорида. | штук | 1000 | 1278 | 1278000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2022 года
11 | Салфетка дезинфицирующая | Дезинфицирующие салфетки в упаовке 100 шт. Из белого нетканого материала, в виде перфорированной ленты, пропитанные дезинфицирующим средством, упакованные в банки из плотного полимера с двойными зажимными крышками (внутренняя крышка с функциональной прорезью), в количестве 100 шт. Размером 130 *190 мм. Срок годности салфеток – не менее 5 лет со дня изготовления, в герметично закрытой упаковке производителя. После вскрытия упаковки, срок годности салфеток – не менее 5 месяцев, в плотно закрытой упаковке. Назначение: Дезинфекция и очистка небольших по площади твердых, труднодоступных для обработки поверхностей в помещениях (исключая изготовленные из материалов, подверженных воздействию спиртов, например: акриловое стекло), жесткой мебели (операционных, манипуляционных, пеленальных, родильных столов, гинекологических и стоматологических кресел, кроватей и др.), предметов обстановки, наружных поверхностей приборов и аппаратов, вспомогательного оборудования стоматологических кабинетов (подголовников, подлокотников кресел, ручек и т.п.), медицинских изделий и медицинской техники (переходники от турбинного шланга к наконечникам, микромотор к механическим наконечникам, световоды отражающих ламп и др.), наружных поверхностей комплектующих устройств компьютеров (клавиатуры, микрофоны, принтеры и т.п.), телефонов, телефаксов и другой оргтехники, поверхностей осветительной аппаратуры, жалюзи и т.п., внутренней поверхности обуви (из кожи, дерматина, ткани, резины, пластика); гигиеническая обработка рук, профилактическая дезинфекция ступней ног; обработка локтевых сгибов доноров, обеззараживание кожи инъекционного и операционного полей пациентов (в т.ч. перед выполнением инвазивных вмешательств, процедур, манипуляций, инъекций, лечебных и диагностических пункций – катетеризацией периферических и центральных сосудов, эпидурального пространства, спинномозговых пункций, пункций суставов, переливания крови и др.). Действующие вещества: изопропиловый спирт – 60,0% масс., комплекс четвертичных аммониевых соединений (алкилдиметилбензиламмония хлорид – 0,1% масс., дидецилдиметиламмония хлорид – 0,1% масс.), молочную кислоту – 0,1% масс., а также вспомогательные компоненты и воду. Обладает бактерицидной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза – тестировано на Mycobacterium terrae,); грибов рода Кандида и Трихофитон. | упаковка | 800 | 3240 | 2592000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2022 года
12 | 3-ходовой коннектор с фильтром | Кран с удлинительной линией для инфузионной терапии и мониторинга к аппарату Needle free access devices Produktbild Website. Корпус крана изготовлен из нового вида микрокристаллического полиамида. Повышенная устойчивость к повреждающему действию лекарств. Устойчивость к разрушающему действию жировых эмульсий. Устойчивость материала крана к разрушению в результате воздействия инфузионных растворов, лекарств и дезинфецирующих средств. Надежная защита от возникновения трещин, утечек и угрозы воздушной эмболии. Быстрое подсоединение крана благодаря встроенному адаптеру свободного вращения. Надежное, безопасное соединение благодаря способности крана вращаться вокруг своей оси. Ощутимая фиксация при повороте крана на 45°. Преимущества: Обеспечивает удобный доступ для инъекции и аспирации благодаря встроенному адаптеру свободного вращения. Механизм ощутимой фиксации позволяет тактильно чувствовать поворот крана через каждые 45°. Устойчивость к повреждающему действию лекарств. Отсутствие утечек даже при длительном применении. Снижение риска контаминации и воздушной эмболии | штук | 600 | 2475 | 1485000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2022 года
13 | Маски неонатальные №0 | Тип размер по международной шкале - №0; длина трубки с ребрами жесткости от 1,8 до 2,1 м; материал - мягкий термопластичный ПВХ (одноразовые модели) или силикон (многоразовые модели); тип маски закрытый, форма круглая или в виде капли; возможно наличие дополнительных деталей - клапанов выдоха, ингалятора | штук | 500 | 2205 | 1102500 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2022 года
14 | Маски неонатальные №1 | Тип размер по международной шкале - №1. Разъём коннектора 15М: Кол-во штук в упаковке/коробке 1/50. Материал - мягкий термопластичный ПВХ (одноразовые модели) или силикон (многоразовые модели); тип маски закрытый, форма круглая или в виде капли; возможно наличие дополнительных деталей - клапанов выдоха, ингалятора | штук | 500 | 2205 | 1102500 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2022 года
15 | Мешок Амбу неонатальный | Аппарат должен состоять из пластиковых, металлических, а также резиновых или силиконовых деталей. Силиконовая маска должна иметь гибкую прокладку или надувную манжету для более герметичного контакта с лицом. Мешок может быть изготовлен из силикона или прочного материала ПВХ. Поверхность мешка обычно рельефная, а сверху должна иметь ручку, чтобы аппарат было удобнее держать в одной руке. В большинстве случаях клапаны должны быть сделаны из твердого пластика. Металлические системы клапанов изготавливаются из нержавеющих износостойких материалов. Неонатальные (280–300 мл, вес пациента до 4 кг). | штук | 50 | 53100 | 2655000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2022 года
16 | Аспирационный катетер № 6 | Изготовление из прозрачного, мягкого ПВХ. Не содержит латекса. Метки глубины введения и рентгеноконтрастная полоса по всей длине трубки. Атравматичный дистальный конец с дополнительными боковыми отверстиями. Цветовая кодировка коннекторов аспирационных катетеров по размеру, совпадающая с цветовой кодировкой эндотрахеальных трубок. Прозрачный, герметичный, коррозионно-устойчивый коллектор объём 25±0,5 мл (для катетеров с коллектором). Изделия стерильные, в индивидуальной упаковке: блистер / бокс (50 шт.уп.) / транспортная коробка (500 шт.уп.) | штук | 20000 | 216 | 4320000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2022 года
17 | Аспирационный катетер № 8 | Изготовлены из прозрачного, мягкого ПВХ. Не содержит латекса. Метки глубины введения и рентгеноконтрастная полоса по всей длине трубки. Атравматичный дистальный конец с дополнительными боковыми отверстиями. Цветовая кодировка коннекторов аспирационных катетеров по размеру, совпадающая с цветовой кодировкой эндотрахеальных трубок. Прозрачный, герметичный, коррозионно-устойчивый коллектор объём 25±0,5 мл (для катетеров с коллектором). Изделия стерильные, в индивидуальной упаковке: блистер / бокс (50 шт.уп.) / транспортная коробка (500 шт.уп.) | штук | 20000 | 216 | 4320000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2022 года
18 | Аспирационный катетер № 12 | Изготовлены из прозрачного, мягкого ПВХ. Не содержит латекса. Метки глубины введения и рентгеноконтрастная полоса по всей длине трубки. Атравматичный дистальный конец с дополнительными боковыми отверстиями. Цветовая кодировка коннекторов аспирационных катетеров по размеру, совпадающая с цветовой кодировкой эндотрахеальных трубок. Прозрачный, герметичный, коррозионно-устойчивый коллектор объём 25±0,5 мл (для катетеров с коллектором). Изделия стерильные, в индивидуальной упаковке: блистер / бокс (50 шт.уп.) / транспортная коробка (500 шт.уп.) | штук | 10000 | 216 | 2160000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2022 года
19 | Катетр для кормления №6 | Изготовлен из медицинского ПВХ с твердостью приблизительно 760 ShA; длина - 400 мм, диаметр – 2,0 мм; имеет отметку глубины на расстоянии 250 мм от дистального конца либо градуировку по всей длине трубки; цвет коннектора указывает на размер диаметра катетера; матовая поверхность; для одноразового использования; | штук | 1200 | 216 | 259200 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2022 года
20 | Катетр для кормления №10 | Изготовлен из медицинского ПВХ с твердостью приблизительно 760 ShA; длина - 400 мм, диаметр – 3,3 мм; имеет отметку глубины на расстоянии 250 мм от дистального конца либо градуировку по всей длине трубки; цвет коннектора указывает на размер диаметра катетера; матовая поверхность; для одноразового использования; | штук | 6000 | 234 | 1404000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2022 года
21 | Вата нестерильная | Материал для изготовления нестерильной хирургической ваты является натуральный хлопок 3 сорта. Допускается включение волокон вискозы не более чем на 30 %. Для удобства и безопасности использования изделие изготавливается из длинноволокнистого хлопка. Основные характеристики: Высокая гигроскопичность; Высокая степень прочеса; Отсутствие посторонних запахов, примесей в составе; Гипоаллергенность; Простое разделение на параллельные слои; Простое скручивание в шарики, тампоны, турунды; Хорошая впитываемость и способность удерживать влагу. | штук | 6000 | 389 | 2334000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2022 года
22 | Электроды для ЭКГ (взрослый) | Размер 57 х 34 мм. Твердый гель. Основа - вспененный полиэтилен. Коннектор - кнопка, сенсор покрыт Ag/AgCl. Прочный гипоалергенный клей не раздражает кожу пациента. В упаковке - 50 электродов. | упаковка | 120 | 500 | 60000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2022 года
23 | Проленовая эндопротезная сетка 15*15 | Хирургическое лечение грыж различных локализаций (открытое и эндовидеохирургическое). Пластика дефектов мягких тканей. Состав: полипропиленовые мононити диаметром 0,12 мм. Цвет: белый или бело-синий. Толщина: 0,4-0,6 мм. Объемная пористость: 80-85 %. Поверхностная плотность: 65-80 г/м2 | штук | 10 | 46332 | 463320 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2022 года
24 | Проленовая эндопротезная сетка 30*30 | Выпускаются имплантаты разных размеров квадратной и прямоугольной формы, изготовленные из неокрашенной сетки «Пролен» в упаковке 1 единица размером 30 на 30 см. Процесс плетения сетки «Пролен» обеспечивает фиксацию во всех местах соединения волокон и растяжимость в обоих направлениях. Благодаря такой конструкции при разрезании сетки для придания ей требуемой формы и размеров, она не расплетается. Сетку «Пролен» можно фиксировать путем наложения швов или скобок. Благодаря своей конструкции сетка из пролена имеет высокую степень прочности, отличается высокой прочностью на разрыв около 14 кг/см2. Сетка имеет толщину около 0.5 мм. | штук | 10 | 129600 | 1296000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2022 года
25 | Шприц 50 мл | Шприц 50 мл для введения светочувствительных препаратов, оранжевый, прозрачный. Аспирационная игла 1,7*2,0*30мм. Фильтр в игле 15 мкм. Материал полипропилен без ПВХ и латекса | штук | 500 | 884 | 442000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2022 года
26 | Левокарнитин | Раствор для инъекций, 200 мг/мл, 5 мл, №5. АТХ код A16AA01 | ампула | 10000 | 688.99 | 6889900 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2022 года
| ИТОГО |  |  |  |  | 47210180