## Приложение 1 к ТД
Приложение 1
технические и качественные характеристики, включая технические спецификации, объем, суммы, выделенные для их закупа, место, сроки, условия платежей закупаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий
№ лота | Международное непатентованное название | Полная характеристика (описание) товаров (с указанием формы выпуска и дозировки) | Единица измерения | Кол-во (объем) | Цена | Сумма, выделенная для закупа | Условие платежа | Место поставки | Условия поставки | Срок поставки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Большой хирургический набор (34 наименовании, 135 предмет) | 1. Зажимы артериальные/ Зажим кровоостанавливающий типа "Москит", изогнутый по плоскости, 150 мм - 10 шт; 2. Зажимы для брюшины/ Зажим с кремальерой для прикрепления белья к брюшине, 195 мм - 12 шт; 3. Зонды хирургические/ Зонд хирургический проктологический желобоватый, 215 мм - 1шт; 4. Зонды хирургические/ Зонд хирургический желобоватый 170 мм - 1 шт; 5. Зонды хирургические/ Зонд хирургический пуговчатый двухсторонний, 160х1,5мм - 1 шт; 6. Шпатели абдоминальные/ Лопатка Буяльского для оттеснения внутренностей, 210 мм - 6 шт; 7. Ножницы операционные/ Ножницы тупоконечные, вертикально-изогнутые, 140 мм - 4 шт; 8. Ножницы операционные/ Ножницы тупоконечные, вертикально-изогнутые, 170 мм - 2 шт; 9. Ножницы для повязок/ Ножницы для разрезания повязок с пуговкой, горизонтально-изогнутые, 185 мм - 4 шт; 10. Ранорасширители трахеотомические/ Расширитель трахеотомический, 125 мм - 1 шт; 11. Крючки/ Крючок хирургический тупой, четырехзубый, №2, 200 мм - 2 шт; 12. Ретракторы трахеотомические/ Крючок трахеотомический острый, 145 мм - 2 шт; 13. Зажимы для кишечника и желудка/ Зажим кишечный эластичный для взрослых, изогнутый, 240 мм - 2 шт; 14. Зажимы для кишечника и желудка/ Зажим кишечный эластичный для взрослых, прямой, 245 мм - 2 шт; 15. Иглодержатели стандартные/ Иглодержатель общехирургический, 200 мм - 5 шт; 16. Щипцы для перевязочного материала и тампонов/ Корнцанг изогнутый, 260 мм - 4 шт; 17. Щипцы для перевязочного материала и тампонов/ Корнцанг прямой, 260 мм - 4 шт; 18. Зажимы для кишечника и желудка/ Щипцы для захватывания кишечной стенки, 5х6 зубый, 200 мм - 4 шт; 19. Щипцы геморроидальные/ Щипцы геморроидальные окончатые, прямые, 225 мм - 2 шт; 20. Пинцеты анатомические/ Пинцет анатомический, 150х2,5 мм - 10 шт; 21. Пинцеты анатомические/ Пинцет анатомический, 200х2,5 мм - 4 шт; 22. Пинцеты хирургические/ Пинцет хирургический, 1х2 зубый, 150х2,5 мм - 10 шт; 23. Ретракторы хирургические/ Зеркало для брюшной стенки длиной 100 мм - 1 шт; 24. Ретракторы хирургические/ Зеркало для брюшной стенки длиной 60 мм - 1 шт; 25. Зеркала ректальные/ Зеркало ректальное двустворчатое со сплошными губками - 1 шт; 26. Ранорасширители реберные/ Ранорасширитель реечный для грудной полости с расходом зеркал от 0 до 165 мм - 1 шт; 27. Шпатели нейрохирургические/ Шпатель нейрохирургический двухсторонний, (ширина р. ч. 8 мм), 210 мм - 4 шт; 28. Ложки для желчных камней/ Комплект ложек для удаления желчных камней, овальных мягких - 4 шт; 29. Ножницы операционные/ Ножницы тупоконечные, прямые, 140 мм - 4 шт; 30. Ножницы операционные/ Ножницы прямые тупоконечные, 170 мм - 4 шт; 31. Ножницы препаровальные/ Ножницы для рассечения мягких тканей в глубоких полостях, вертикально-изогнутые, 230 мм - 10 шт; 32. Ранорасширители абдоминальные/ Ранорасширитель с кремальерой, двухстворчатый, 225 мм - 1 шт; 33. Ранорасширители абдоминальные/ Ранорасширитель типа Сигала - 1 комплект; 34. Иглодержатели с твердосплавными вставками/ Иглодержатель общехирургический с узкими губками, ТС, 180 мм - 10 шт. | набор | 1 | 6950000 | 6950000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2022 года
2 | Большой гинекологический набор (10 наименовании, 42 предмет) | 1. Кюретки маточные/ Кюретка для удаления остатков плодного яйца и плацентарной ткани, тупая, №2 - 5 шт; 2. Кюретки маточные/ Кюретка для удаления остатков плодного яйца и плацентарной ткани, тупая, №4 - 10 шт; 3. Ретракторы хирургические/ Зеркало-подъемник влагалищное желобоватое, №1, 85х32 мм - 2 шт; 4. Ретракторы хирургические/ Зеркало печеночное, 100х60 мм - 2 шт; 5. Ножницы операционные/ Ножницы остроконечные прямые, 100 мм - 2 шт; 6. Ножницы препаровальные/ Ножницы для рассечения мягких тканей в глубоких полостях, вертикально-изогнутые, 230 мм - 4 шт; 7. Пинцеты для опухолей/ Пинцет зубчатолапчатый, 150х5,5 мм - 5шт; 8. Зажимы артериальные/ Зажим кровоостанавливающий, глазной, прямой с зубом, 84 мм - 5 шт; 9. Зажимы артериальные/ Зажим кровоостанавливающий 1х2 зубый, зубчатый, прямой, №3, 200 мм - 5 шт; 10. Ретракторы хирургические/ Зеркало двухстороннее по Ричардсону, 280 мм - 2 шт. | набор | 1 | 2500000 | 2500000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2022 года
3 | Набор нейрохирургических наборов (29 наименовании, 206 предмет) | 1. Зажимы артериальные: Зажим к/о, нейрохирургический, прямой, 145 мм - 10 шт; Зажим к/о, нейрохирургический, изогнутый, 145 мм - 30 шт; Зажим к/о типа "Москит", прямой, 152 мм - 6 шт; Зажим к/о типа "Москит", изогнутый по ребру, 150 мм - 6 шт; Зажим к/о типа "Москит", изогнутый по плоскости, 150 мм - 6 шт; 2. Ранорасширители самоудерживающиеся: Ранорасширитель нейрохиргический с острыми губками, 320 мм - 2 шт; 3. Кусачки костные: Кусачки Егорова-Фрейдина, №1, 246 мм - 1 шт; Кусачки Егорова-Фрейдина, №2, 246 мм - 1 шт; Кусачки Егорова-Фрейдина, №3, 255 мм - 1 шт; Кусачки с полукруглыми губками, мощные, 300 мм - 1 шт; Щипцы костные-кусачки шарнирные с двойной передачей с прямыми губками из. по плоскости, 230 мм - 1 шт; Щипцы предохранительные для сверления черепа, 205 мм - 1 шт; Кусачки нейрохирургические изогнутые по плоскости, 220 мм - 1 шт; Кусачки нейрохирургические изогнутые по ребру, 200 мм - 1 шт; 4. Выкусыватели нейрохирургические: Кусачки для гемиламинэктомии, 275 мм - 1 шт; 5. Крючки: Крючок хирургический тупой, четырехзубый, №3, 220 мм - 2 шт; Крючок хирургический тупой, четырехзубый, №4, 220 мм - 2 шт; Крючок хирургический острый, трехзубый, №1, 200 мм - 2 шт; Крючок хирургический двухзубый, острый, 200 мм - 2 шт; 6. Кюретки нейрохирургические: Кюретка нейрохирургическая большая, 240 мм - 1 шт; 7. Ножницы нейрохирургические: Ножницы нейрохирургические по типу конхотома, 255 мм - 1 шт; Ножницы с узкими закругленными лезвиями, в/и,175 мм - 1 шт; 8. Ножницы операционные: Ножницы тупоконечные, в/и, 140 мм - 1 шт; 9. Ножницы тонкие операционные: Ножницы сосудистые прямые, 160 мм - 1 шт; 10. Ножницы сосудистые: Ножницы сосудистые, горизонтально-изогнутые, 160 мм - 1 шт; 11. Пилы проволочные: Пила проволочная витая, 500 мм - 50 шт; 11. Проводник для проволочных пил: Проводник для проволочных пил, 335 мм - 5 шт; 12. Долота костные: Долото с шестигранной ручкой плоское с закругленной лопаткой, 40 мм - 1 шт; 13. Ручки к проволочным пилам: Ручки к пилам проволочным, витым, хирургическим - 2 шт; 14. Выкусыватели нейрохирургические: Щипцы ложкообразные для удаления опухолей мозга, 298 мм - 1 шт; 15. Щипцы для захвата опухоли: Щипцы окончатые для захватывания опухоли мозга, 200 мм - 1 шт; 16. Шпатели абдоминальные: Подъемник для мягких тканей - 2 шт; 17. Зонды хирургические: Зонд хирургический желобоватый 170 мм - 2 шт; 18. Иглы лигатурные: Игла лигатурная тупая, правая - 1 шт; Игла лигатурная тупая, левая - 1 шт; 19. Ложки оториноларингологические: Ложка ушная двухсторонняя острая, 160 мм - 1 шт; 20. Пинцеты анатомические: Пинцет анатомический общего назначения, ПА 150х2,5 мм - 2 шт; Пинцет для хиазмальной области, изогнутый, Паи 200х1,2 мм - 2 шт; 21. Пинцеты хирургические: Пинцет хирургический общего назначения, 150х2,5 мм - 2 шт; Пинцет для твердой мозговой оболочки, 200х1,3 мм - 2 шт; 22. Пинцеты для опухолей: Пинцет зубчатолапчатый, ПХи 150х5,5 мм - 2 шт; 23. Пинцеты для тканей: Пинцет для коагуляции, ПА 200х1,0 мм - 2 шт; 24. Пинцеты захватывающие: Пинцет для удержания опухоли головного мозга, окончатый, ПС 210х0,8 мм - 1 шт; Пинцет для удержания опухоли головного мозга, окончатый, ПС 210х17 мм - 1 шт; Пинцет для удержания опухоли головного мозга, окончатый, ПС 210х22 мм - 1 шт; 25. Распаторы для костной хирургии: Распатор прямой, 175 мм - 2 шт; 26. Шпатели нейрохирургические: Шпатель нейрохирургический односторонний (ширина р. ч. 6 мм), 230 мм - 2 шт; Шпатель нейрохирургический односторонний (ширина р. ч. 10 мм), 230 мм - 2 шт; Шпатель нейрохирургический односторонний (ширина р. ч. 20 мм), 230 мм - 2 шт; Шпатель нейрохирургический односторонний (ширина р. ч. 26 мм), 230 мм - 2 шт; Шпатель нейрохирургический двухсторонний, шириной 8 мм, 210 мм - 2 шт; Шпатель нейрохирургический двухсторонний, шириной 15 мм, 210 мм - 2 шт; Шпатель нейрохирургический двухсторонний. шириной 20 мм, 210 мм - 2 шт; 27. Ножи нейрохирургические: Нож для вскрытия оболочки опухоли, НК 210х6,5 мм - 1 шт; 28. Иглы инъекционные (трубчатые): Игла для спинномозговой пункции, А-10х90 30 мм - 10 шт; Игла для спинномозговой пункции, А-12 х120 30 мм - 10 шт; 29. Скальпели хирургические: Скальпель глазной остроконечный средний, 130х20 мм - 2 шт; Скальпель брюшистый средний, 150х40 мм - 2 шт. | набор | 1 | 6800000 | 6800000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2022 года

## Лист1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34