## Приложение к Приказу
Приложение
Наименование закупаемых медицинских изделий
№ лота | Международное непатентованное наименование | Полная характеристика (описание) товаров | Единица измерения | Кол-во (объем)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Тиреотропный гормон (ТТГ) реактив | Тиреотропный гормон (3-ий Международный стандарт), 2х100 тестов, реагент | комплект | 1
2 | Тиреотропный гормон (ТТГ) калибратор | Тиреотропный гормон (3-ий Международный стандарт), калибраторы 0-5, 6х2.5мл | комплект | 1
3 | Свободный тироксин (Т4) реагент | Свободный тироксин Т4 , 2х50 тестов, реагент для определения | комплект | 1
4 | Свободный тироксин (Т4) калибратор | Свободный тироксин Т4 , калибраторы 0-5, 6х2.5мл | комплект | 1
5 | Свободный трийодтиронин (Т3) реагент | Свободный трийодтиронин Т3, 2х50 тестов, реагент для определения | комплект | 1
6 | Свободный трийодтиронин (Т3) калибратор | Свободный трийодтиронин Т3 , калибраторы 0-5, 6х2.5мл | комплект | 1
7 | Общий трийодтиронин (Т3) реагент | Общий трийодтиронин Т3, 2 х 50 тестов, реагент для определения | комплект | 1
8 | Общий трийодтиронин (Т3) калибратор | Общий трийодтиронин Т3, калибраторы 0-5, 6х4.0мл | комплект | 1
9 | Общий тироксин (Т4) реагент | Общий тироксин Т4 , 2х50 тестов, реагент для определения | комплект | 1
10 | Общий тироксин (Т4) калибратор | Общий тироксин Т4 , калибраторы 0-5, 6х4.0мл | комплект | 1
11 | Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО) реагент | Антитела к тиреоидной пероксидазе, 2х50 тестов, реагент | комплект | 1
12 | Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО) калибратор | Антитела к тиреоидной пероксидазе, калибраторы 0-5, 6х2.0мл | комплект | 1
13 | Тиреоглобулин (ТГ) реагент | Тиреоглобулин, 2х50 тестов, реагент для определения | комплект | 1
14 | Тиреоглобулин (ТГ) калибратор | Тиреоглобулин, калибраторы 0-5, 6х2.0мл | комплект | 1
15 | Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ) реагент | Антитела к тиреоглобулину II, 2х50 тестов, реагент для определения | комплект | 1
16 | Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ) калибратор | Антитела к тиреоглобулину II, калибратор 0-5, 1х4мл, 5х2.5мл | комплект | 1
17 | Витамин В12 реагент | Витамин В12, 2 х 50 тестов, реагент для определения | комплект | 1
18 | Витамин В12 калибратор | Витамин В12, калибраторы 0-5, 6х4.0мл | комплект | 1
19 | Ферритин реагент | Ферритин, 2х50 тестов, реагент для определения | комплект | 1
20 | Ферритин калибратор | Ферритин, калибраторы 0-5, 6х4.0мл | комплект | 1
21 | Растворимый рецептор трансферрина реагент | Растворимый рецептор трансферрина, 2х50 тестов, реагент для определения | комплект | 1
22 | Растворимый рецептор трансферрина калибратор | Растворимый рецептор трансферрина, калибраторы 0-5, 1х4.0мл, 5х2.5мл | комплект | 1
23 | Растворимый рецептор трансферрина контрольный материал 1 | Растворимый рецептор трансферрина, контроль, 1-й уровень | комплект | 1
24 | Растворимый рецептор трансферрина контрольный материал 2,3 | Растворимый рецептор трансферрина, контроль, 2-й и 3-й уровень | комплект | 1
25 | Высокочувствительный Тропонин I реагент | Высокочувствительный Тропонин I, реагент | комплект | 8
26 | Высокочувствительный Тропонин I калибратор | Набор калибраторов для калибровки теста Access hsTnI | комплект | 1
27 | Миоглобин реагент | Миоглобин, 2х50 тестов, реагент для определения | комплект | 2
28 | Миоглобин калибратор | Миоглобин, калибраторы 0-5, 6х1мл | комплект | 2
29 | Высокочувствительный Эстрадиол реагент | Высокочувствительный Эстрадиол, реагент | комплект | 1
30 | Высокочувствительный Эстрадиол калибратор | Высокочувствительный Эстрадиол, калибраторы | комплект | 1
31 | Тестостерон реагент | Тестостерон, 2х50 тестов, реагент для определения | комплект | 1
32 | Тестостерон калибратов | Тестостерон, калибраторы 0-5, 6х2.5мл | комплект | 1
33 | Интактный паратиреоидный гормон (паратгормон, ПТГ) реагент | Интактный паратиреоидный гормон, 2х50 тестов, реагент для определения | комплект | 1
34 | Интактный паратиреоидный гормон (паратгормон, ПТГ) калибратор | Интактный паратиреоидный гормон, калибраторы 0-5, 6х1.0мл | комплект | 1
35 | Антитела IgM к ядерному антигену гепатита В реагент | Антитела IgM к ядерному антигену гепатита В, 2х50 тестов, реагент для определения | комплект | 8
36 | Антитела IgM к ядерному антигену гепатита В калибратор | Антитела IgM к ядерному антигену гепатита В, калибраторы 0-1, 2х1.0мл | комплект | 1
37 | Антитела IgM к ядерному антигену гепатита В контроль | Антитела IgM к ядерному антигену гепатита В, контроль, 2 уровня, 6Х2.5МЛ | комплект | 1
38 | Антитела к поверхностному антигену гепатита В реагент | Антитела к поверхностному антигену гепатита В, 2х50 тестов, реагент для определения | комплект | 8
39 | Антитела к поверхностному антигену гепатита В калибратор | Антитела к поверхностному антигену гепатита В, калибраторы 0-5, 6х2.5мл | комплект | 1
40 | Антитела к поверхностному антигену гепатита В контроль | Антитела к поверхностному антигену гепатита В, контроль, 2 уровня, 6х3.5мл | комплект | 1
41 | Антитела IgG к вирусу краснухи реагент | Антитела IgG к вирусу краснухи, 2х50 тестов, реагент для определения | комплект | 1
42 | Антитела IgG к вирусу краснухи калибратор | Антитела IgG к вирусу краснухи, калибраторы 0-5, 6х1.0мл | комплект | 1
43 | Антитела IgG к вирусу краснухи контроль | Антитела IgG к вирусу краснухи, контроль, 2 уровня, 6х2.5мл | комплект | 1
44 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА) реагент | Раково-эмбриональный антиген, 2х50 тестов, реагент для определения | комплект | 1
45 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА) калибратор | Раково-эмбриональный антиген, калибраторы 0-5, 6х2.5мл | комплект | 1
46 | Простатический специфический антиген (ПСА) реагент | Простатический специфический антиген, 2х50 тестов, реагент | комплект | 1
47 | Простатический специфический антиген (ПСА) калибратор | Простатический специфический антиген, калибраторы 0-5, 6х2.5мл | комплект | 1
48 | Простатический специфический антиген (свободная фракция) (Свободный ПСА) реагент | Простатический специфический антиген (свободная фракция), 2х50 тест., реагент | комплект | 1
49 | Простатический специфический антиген (свободная фракция) (Свободный ПСА) калибратор | Простатический специфический антиген (свободная фракция), кал-ры 0-5 | комплект | 1
50 | Пробелок простатспецифического антигена реагент | Пробелок простатспецифического антигена, 2 х 50 тестов, реагент | комплект | 1
51 | Пробелок простатспецифического антигена калибратор | Пробелок простатспецифического антигена, калибраторы 0-6, 7х2.1мл | комплект | 1
52 | Пробелок простатспецифического антигена контроль | Пробелок простатспецифического антигена, контроль 3 уровня, 3х5.0мл | комплект | 1
53 | Антиген СА 125 реагент | Антиген СА 125, 2х50 тестов, реагент для определения | комплект | 7
54 | Антиген СА 125 калибратор | Антиген СА 125, калибратор 0-5, 6х2.5мл | комплект | 1
55 | Антиген СА 15-3 реагент | Антиген СА 15-3, 2х50 тестов, реагент для определения | комплект | 6
56 | Антиген СА 15-3 калибратор | Антиген СА 15-3, калибраторы 0-5, 6х1.5мл | комплект | 1
57 | Антиген СА 19-9 реагент | Антиген СА 19-9, 2х50 тестов, реагент для определения | комплект | 2
58 | Антиген СА 19-9 калибратор | Антиген СА 19-9, калибраторы 0-5, 6х2.5мл | комплект | 1
59 | Интерлейкин 6 реагент | Интерлейкин 6, 2х50 тестов, реагент для определения | комплект | 2
60 | Интерлейкин 6 калибратор | Интерлейкин 6, калибраторы 0-5, 1х4.0мл, 5х2.5мл | комплект | 1
61 | Интерлейкин 6 контроль | Интерлейкин 6, контроль, 3 уровня, 6х2.5мл | комплект | 1
62 | Прокальцитонин реагент (PCT) реагент | Прокальцитонин реагент ACCESS PCT | комплект | 1
63 | Прокальцитонин реагент (PCT) калибратор | Прокальцитонин калибраторы ACCESS PCT | комплект | 1
64 | Антитела в вирусному гепатиту С реагент | Реагенты Access HCV Ab V3 для кач. опред-я антител к ВГС в сыворотке или плазме человека (2х50 тестов/картридж, 100 тестов/упаковка) | комплект | 2
65 | Антитела в вирусному гепатиту С калибратор | Калибраторы Access HCV Ab V3 Calibrators для кач. опред-я антител к ВГС в сыворотке или плазме человека (C0-C1, 2x1мл) | комплект | 1
66 | Антитела в вирусному гепатиту С контрольные материалы | Контрольные материалы Access HCV Ab V3 QC для кач. опред-я антител к ВГС в сыворотке или плазме человека (4 флакона x3,5мл) | комплект | 1
67 | Общий 25(OH) витамин D реагент | Общий 25(OH) витамин D, реагент (2х50 тестов/картридж, 100 тестов/упаковка, для исп-я на Access2) | комплект | 1
68 | Общий 25(OH) витамин D калибратор | Общий 25(OH) витамин D, калибраторы (S0-S5, 6x1.4мл, для исп-я на Access2) | комплект | 1
69 | субстрат для иимунохемилюминесценции | Субстрат, 4х130мл | упаковка | 9
70 | Реакционные пробирки | Реакционные пробирки (16х98шт./упак.) (для Access) | упаковка | 12
71 | Чашечки для образцов | Чашечки для образцов 2.0 мл, 1х1000 шт. | упаковка | 3
72 | Мешки для сбора отходов | Мешки для сбора отходов (для Access), 1х20 | упаковка | 3
73 | Промывочный буфер | Промывочный буфер "Wash Buffer II" (для Access) 4х1950мл | упаковка | 27
74 | Проверочный раствор | Проверочный раствор, 6х4.0мл | упаковка | 2
75 | Контрад 70 раствор | КОНТРАД 70, 1 литр | бутыль | 1
76 | Цитранокс раствор | Цитранокс, 1 галлон | бутыль | 1
77 | Контрольные материалы для иммунохимических исследований | 371 Липочек Контроль "Иммунохимия Плюс", уровень1 | упаковка | 1
78 | Контрольные материалы для иммунохимических исследований | 372 Липочек Контроль "Иммунохимия Плюс", уровень2 | упаковка | 1
79 | Контрольные материалы для иммунохимических исследований | 373 Липочек Контроль "Иммунохимия Плюс", уровень3 | упаковка | 1
80 | Контрольные материалы для иммунохимических исследований | 364 Ликвичек Контроль "Спец. Иммунохим.", уровень1 | упаковка | 1
81 | Контрольные материалы для иммунохимических исследований | 365 Ликвичек Контроль "Спец. Иммунохим.", уровень2 | упаковка | 1
82 | Контрольные материалы для иммунохимических исследований | 366 Ликвичек Контроль "Спец. Иммунохим.", уровень3 | упаковка | 1
83 | Контрольные материалы для иммунохимических исследований на онкомаркеры уровень 1 | 367 Липочек Контроль "Опухолевые маркеры", уровень1 | упаковка | 1
84 | Контрольные материалы для иммунохимических исследований на онкомаркеры уровень 2 | 368 Липочек Контроль "Опухолевые маркеры", уровень2 | упаковка | 1
85 | Контрольные материалы для иммунохимических исследований на онкомаркеры уровень 3 | 369 Липочек Контроль "Опухолевые маркеры", уровень3 | упаковка | 1
86 | Контрольные материалы для иммунохимических исследований на высокочувствительный тропонин I и миоглобин уровень 1 | 146 Ликвичек Контроль "Миокард маркеры н. Троп",1 ур., 6х3мл | упаковка | 1
87 | Контрольные материалы для иммунохимических исследований на высокочувствительный тропонин I и миоглобин уровень 2 | 147 Ликвичек Контроль "Миокард маркеры н. Троп",2 ур., 6х3мл | упаковка | 1
88 | Контрольные материалы для иммунохимических исследований на высокочувствительный тропонин I и миоглобин уровень 3 | 148 Ликвичек Контроль "Миокард маркеры н. Троп",3 ур., 6х3мл | упаковка | 1
89 | Контрольные материалы для иммунохимических исследований на прокальцитонин уровень 1 | 27124 Lyphochek Specialty Immunoassay Control Level 1 | упаковка | 1
90 | Контрольные материалы для иммунохимических исследований на прокальцитонин уровень 2 | 27125 Lyphochek Specialty Immunoassay Control Level 2 | упаковка | 1
91 | Контрольные материалы для иммунохимических исследований на прокальцитонин уровень 3 | Lyphochek Specialty Immunoassay Control Level 3 | упаковка | 1

## Приложение 1 к ТД
Приложение 1
технические и качественные характеристики, включая технические спецификации, объем, суммы, выделенные для их закупа, место, сроки, условия платежей закупаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий
№ лота | Международное непатентованное наименование | Полная характеристика (описание) товаров | Единица измерения | Кол-во (объем) | Цена | Сумма, выделенная для закупа | Условие платежа | Место поставки | Условия поставки | Срок поставки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Тиреотропный гормон (ТТГ) реактив | Тиреотропный гормон (3-ий Международный стандарт), 2х100 тестов, реагент | комплект | 1 | 121553 | 121553 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2022 года
2 | Тиреотропный гормон (ТТГ) калибратор | Тиреотропный гормон (3-ий Международный стандарт), калибраторы 0-5, 6х2.5мл | комплект | 1 | 51075 | 51075
3 | Свободный тироксин (Т4) реагент | Свободный тироксин Т4 , 2х50 тестов, реагент для определения | комплект | 1 | 91430 | 91430
4 | Свободный тироксин (Т4) калибратор | Свободный тироксин Т4 , калибраторы 0-5, 6х2.5мл | комплект | 1 | 48118 | 48118
5 | Свободный трийодтиронин (Т3) реагент | Свободный трийодтиронин Т3, 2х50 тестов, реагент для определения | комплект | 1 | 91430 | 91430
6 | Свободный трийодтиронин (Т3) калибратор | Свободный трийодтиронин Т3 , калибраторы 0-5, 6х2.5мл | комплект | 1 | 63849 | 63849
7 | Общий трийодтиронин (Т3) реагент | Общий трийодтиронин Т3, 2 х 50 тестов, реагент для определения | комплект | 1 | 63849 | 63849
8 | Общий трийодтиронин (Т3) калибратор | Общий трийодтиронин Т3, калибраторы 0-5, 6х4.0мл | комплект | 1 | 64207 | 64207
9 | Общий тироксин (Т4) реагент | Общий тироксин Т4 , 2х50 тестов, реагент для определения | комплект | 1 | 65477 | 65477
10 | Общий тироксин (Т4) калибратор | Общий тироксин Т4 , калибраторы 0-5, 6х4.0мл | комплект | 1 | 57970 | 57970
11 | Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО) реагент | Антитела к тиреоидной пероксидазе, 2х50 тестов, реагент | комплект | 1 | 205163 | 205163
12 | Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО) калибратор | Антитела к тиреоидной пероксидазе, калибраторы 0-5, 6х2.0мл | комплект | 1 | 140599 | 140599
13 | Тиреоглобулин (ТГ) реагент | Тиреоглобулин, 2х50 тестов, реагент для определения | комплект | 1 | 158328 | 158328
14 | Тиреоглобулин (ТГ) калибратор | Тиреоглобулин, калибраторы 0-5, 6х2.0мл | комплект | 1 | 113733 | 113733
15 | Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ) реагент | Антитела к тиреоглобулину II, 2х50 тестов, реагент для определения | комплект | 1 | 140495 | 140495
16 | Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ) калибратор | Антитела к тиреоглобулину II, калибратор 0-5, 1х4мл, 5х2.5мл | комплект | 1 | 139963 | 139963
17 | Витамин В12 реагент | Витамин В12, 2 х 50 тестов, реагент для определения | комплект | 1 | 64796 | 64796
18 | Витамин В12 калибратор | Витамин В12, калибраторы 0-5, 6х4.0мл | комплект | 1 | 56873 | 56873
19 | Ферритин реагент | Ферритин, 2х50 тестов, реагент для определения | комплект | 1 | 100358 | 100358
20 | Ферритин калибратор | Ферритин, калибраторы 0-5, 6х4.0мл | комплект | 1 | 56873 | 56873
21 | Растворимый рецептор трансферрина реагент | Растворимый рецептор трансферрина, 2х50 тестов, реагент для определения | комплект | 1 | 405844 | 405844
22 | Растворимый рецептор трансферрина калибратор | Растворимый рецептор трансферрина, калибраторы 0-5, 1х4.0мл, 5х2.5мл | комплект | 1 | 209945 | 209945
23 | Растворимый рецептор трансферрина контрольный материал 1 | Растворимый рецептор трансферрина, контроль, 1-й уровень | комплект | 1 | 277801 | 277801
24 | Растворимый рецептор трансферрина контрольный материал 2,3 | Растворимый рецептор трансферрина, контроль, 2-й и 3-й уровень | комплект | 1 | 428240 | 428240
25 | Высокочувствительный Тропонин I реагент | Высокочувствительный Тропонин I, реагент | комплект | 8 | 158328 | 1266624
26 | Высокочувствительный Тропонин I калибратор | Набор калибраторов для калибровки теста Access hsTnI | комплект | 1 | 56873 | 56873
27 | Миоглобин реагент | Миоглобин, 2х50 тестов, реагент для определения | комплект | 2 | 124879 | 249758
28 | Миоглобин калибратор | Миоглобин, калибраторы 0-5, 6х1мл | комплект | 2 | 64992 | 129984
29 | Высокочувствительный Эстрадиол реагент | Высокочувствительный Эстрадиол, реагент | комплект | 1 | 95022 | 95022
30 | Высокочувствительный Эстрадиол калибратор | Высокочувствительный Эстрадиол, калибраторы | комплект | 1 | 120294 | 120294
31 | Тестостерон реагент | Тестостерон, 2х50 тестов, реагент для определения | комплект | 1 | 95022 | 95022
32 | Тестостерон калибратов | Тестостерон, калибраторы 0-5, 6х2.5мл | комплект | 1 | 56284 | 56284
33 | Интактный паратиреоидный гормон (паратгормон, ПТГ) реагент | Интактный паратиреоидный гормон, 2х50 тестов, реагент для определения | комплект | 1 | 280966 | 280966
34 | Интактный паратиреоидный гормон (паратгормон, ПТГ) калибратор | Интактный паратиреоидный гормон, калибраторы 0-5, 6х1.0мл | комплект | 1 | 143717 | 143717
35 | Антитела IgM к ядерному антигену гепатита В реагент | Антитела IgM к ядерному антигену гепатита В, 2х50 тестов, реагент для определения | комплект | 8 | 265662 | 2125296
36 | Антитела IgM к ядерному антигену гепатита В калибратор | Антитела IgM к ядерному антигену гепатита В, калибраторы 0-1, 2х1.0мл | комплект | 1 | 240922 | 240922
37 | Антитела IgM к ядерному антигену гепатита В контроль | Антитела IgM к ядерному антигену гепатита В, контроль, 2 уровня, 6Х2.5МЛ | комплект | 1 | 433541 | 433541
38 | Антитела к поверхностному антигену гепатита В реагент | Антитела к поверхностному антигену гепатита В, 2х50 тестов, реагент для определения | комплект | 8 | 451097 | 3608776
39 | Антитела к поверхностному антигену гепатита В калибратор | Антитела к поверхностному антигену гепатита В, калибраторы 0-5, 6х2.5мл | комплект | 1 | 362428 | 362428
40 | Антитела к поверхностному антигену гепатита В контроль | Антитела к поверхностному антигену гепатита В, контроль, 2 уровня, 6х3.5мл | комплект | 1 | 299942 | 299942
41 | Антитела IgG к вирусу краснухи реагент | Антитела IgG к вирусу краснухи, 2х50 тестов, реагент для определения | комплект | 1 | 178864 | 178864
42 | Антитела IgG к вирусу краснухи калибратор | Антитела IgG к вирусу краснухи, калибраторы 0-5, 6х1.0мл | комплект | 1 | 157704 | 157704
43 | Антитела IgG к вирусу краснухи контроль | Антитела IgG к вирусу краснухи, контроль, 2 уровня, 6х2.5мл | комплект | 1 | 131601 | 131601
44 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА) реагент | Раково-эмбриональный антиген, 2х50 тестов, реагент для определения | комплект | 1 | 236383 | 236383
45 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА) калибратор | Раково-эмбриональный антиген, калибраторы 0-5, 6х2.5мл | комплект | 1 | 90610 | 90610
46 | Простатический специфический антиген (ПСА) реагент | Простатический специфический антиген, 2х50 тестов, реагент | комплект | 1 | 127235 | 127235
47 | Простатический специфический антиген (ПСА) калибратор | Простатический специфический антиген, калибраторы 0-5, 6х2.5мл | комплект | 1 | 53604 | 53604
48 | Простатический специфический антиген (свободная фракция) (Свободный ПСА) реагент | Простатический специфический антиген (свободная фракция), 2х50 тест., реагент | комплект | 1 | 127235 | 127235
49 | Простатический специфический антиген (свободная фракция) (Свободный ПСА) калибратор | Простатический специфический антиген (свободная фракция), кал-ры 0-5 | комплект | 1 | 58905 | 58905
50 | Пробелок простатспецифического антигена реагент | Пробелок простатспецифического антигена, 2 х 50 тестов, реагент | комплект | 1 | 3635617 | 3635617
51 | Пробелок простатспецифического антигена калибратор | Пробелок простатспецифического антигена, калибраторы 0-6, 7х2.1мл | комплект | 1 | 353430 | 353430
52 | Пробелок простатспецифического антигена контроль | Пробелок простатспецифического антигена, контроль 3 уровня, 3х5.0мл | комплект | 1 | 122523 | 122523
53 | Антиген СА 125 реагент | Антиген СА 125, 2х50 тестов, реагент для определения | комплект | 7 | 194895 | 1364265
54 | Антиген СА 125 калибратор | Антиген СА 125, калибратор 0-5, 6х2.5мл | комплект | 1 | 53015 | 53015
55 | Антиген СА 15-3 реагент | Антиген СА 15-3, 2х50 тестов, реагент для определения | комплект | 6 | 152530 | 915180
56 | Антиген СА 15-3 калибратор | Антиген СА 15-3, калибраторы 0-5, 6х1.5мл | комплект | 1 | 53015 | 53015
57 | Антиген СА 19-9 реагент | Антиген СА 19-9, 2х50 тестов, реагент для определения | комплект | 2 | 169474 | 338948
58 | Антиген СА 19-9 калибратор | Антиген СА 19-9, калибраторы 0-5, 6х2.5мл | комплект | 1 | 58905 | 58905
59 | Интерлейкин 6 реагент | Интерлейкин 6, 2х50 тестов, реагент для определения | комплект | 2 | 321391 | 642782
60 | Интерлейкин 6 калибратор | Интерлейкин 6, калибраторы 0-5, 1х4.0мл, 5х2.5мл | комплект | 1 | 218781 | 218781
61 | Интерлейкин 6 контроль | Интерлейкин 6, контроль, 3 уровня, 6х2.5мл | комплект | 1 | 172950 | 172950
62 | Прокальцитонин реагент (PCT) реагент | Прокальцитонин реагент ACCESS PCT | комплект | 1 | 796396 | 796396
63 | Прокальцитонин реагент (PCT) калибратор | Прокальцитонин калибраторы ACCESS PCT | комплект | 1 | 143359 | 143359
64 | Антитела в вирусному гепатиту С реагент | Реагенты Access HCV Ab V3 для кач. опред-я антител к ВГС в сыворотке или плазме человека (2х50 тестов/картридж, 100 тестов/упаковка) | комплект | 2 | 643243 | 1286486
65 | Антитела в вирусному гепатиту С калибратор | Калибраторы Access HCV Ab V3 Calibrators для кач. опред-я антител к ВГС в сыворотке или плазме человека (C0-C1, 2x1мл) | комплект | 1 | 177247 | 177247
66 | Антитела в вирусному гепатиту С контрольные материалы | Контрольные материалы Access HCV Ab V3 QC для кач. опред-я антител к ВГС в сыворотке или плазме человека (4 флакона x3,5мл) | комплект | 1 | 261365 | 261365
67 | Общий 25(OH) витамин D реагент | Общий 25(OH) витамин D, реагент (2х50 тестов/картридж, 100 тестов/упаковка, для исп-я на Access2) | комплект | 1 | 347355 | 347355
68 | Общий 25(OH) витамин D калибратор | Общий 25(OH) витамин D, калибраторы (S0-S5, 6x1.4мл, для исп-я на Access2) | комплект | 1 | 111158 | 111158
69 | субстрат для иимунохемилюминесценции | Субстрат, 4х130мл | упаковка | 9 | 224948 | 2024532
70 | Реакционные пробирки | Реакционные пробирки (16х98шт./упак.) (для Access) | упаковка | 12 | 97482 | 1169784
71 | Чашечки для образцов | Чашечки для образцов 2.0 мл, 1х1000 шт. | упаковка | 3 | 24383 | 73149
72 | Мешки для сбора отходов | Мешки для сбора отходов (для Access), 1х20 | упаковка | 3 | 83114 | 249342
73 | Промывочный буфер | Промывочный буфер "Wash Buffer II" (для Access) 4х1950мл | упаковка | 27 | 69277 | 1870479
74 | Проверочный раствор | Проверочный раствор, 6х4.0мл | упаковка | 2 | 26565 | 53130
75 | Контрад 70 раствор | КОНТРАД 70, 1 литр | бутыль | 1 | 52495 | 52495
76 | Цитранокс раствор | Цитранокс, 1 галлон | бутыль | 1 | 103191 | 103191
77 | Контрольные материалы для иммунохимических исследований | 371 Липочек Контроль "Иммунохимия Плюс", уровень1 | упаковка | 1 | 253000 | 253000
78 | Контрольные материалы для иммунохимических исследований | 372 Липочек Контроль "Иммунохимия Плюс", уровень2 | упаковка | 1 | 253000 | 253000
79 | Контрольные материалы для иммунохимических исследований | 373 Липочек Контроль "Иммунохимия Плюс", уровень3 | упаковка | 1 | 253000 | 253000
80 | Контрольные материалы для иммунохимических исследований | 364 Ликвичек Контроль "Спец. Иммунохим.", уровень1 | упаковка | 1 | 399050 | 399050
81 | Контрольные материалы для иммунохимических исследований | 365 Ликвичек Контроль "Спец. Иммунохим.", уровень2 | упаковка | 1 | 442750 | 442750
82 | Контрольные материалы для иммунохимических исследований | 366 Ликвичек Контроль "Спец. Иммунохим.", уровень3 | упаковка | 1 | 496800 | 496800
83 | Контрольные материалы для иммунохимических исследований на онкомаркеры уровень 1 | 367 Липочек Контроль "Опухолевые маркеры", уровень1 | упаковка | 1 | 216631 | 216631
84 | Контрольные материалы для иммунохимических исследований на онкомаркеры уровень 2 | 368 Липочек Контроль "Опухолевые маркеры", уровень2 | упаковка | 1 | 216631 | 216631
85 | Контрольные материалы для иммунохимических исследований на онкомаркеры уровень 3 | 369 Липочек Контроль "Опухолевые маркеры", уровень3 | упаковка | 1 | 365269 | 365269
86 | Контрольные материалы для иммунохимических исследований на высокочувствительный тропонин I и миоглобин уровень 1 | 146 Ликвичек Контроль "Миокард маркеры н. Троп",1 ур., 6х3мл | упаковка | 1 | 173938 | 173938
87 | Контрольные материалы для иммунохимических исследований на высокочувствительный тропонин I и миоглобин уровень 2 | 147 Ликвичек Контроль "Миокард маркеры н. Троп",2 ур., 6х3мл | упаковка | 1 | 173938 | 173938
88 | Контрольные материалы для иммунохимических исследований на высокочувствительный тропонин I и миоглобин уровень 3 | 148 Ликвичек Контроль "Миокард маркеры н. Троп",3 ур., 6х3мл | упаковка | 1 | 173938 | 173938
89 | Контрольные материалы для иммунохимических исследований на прокальцитонин уровень 1 | 27124 Lyphochek Specialty Immunoassay Control Level 1 | упаковка | 1 | 414000 | 414000
90 | Контрольные материалы для иммунохимических исследований на прокальцитонин уровень 2 | 27125 Lyphochek Specialty Immunoassay Control Level 2 | упаковка | 1 | 394450 | 394450
91 | Контрольные материалы для иммунохимических исследований на прокальцитонин уровень 3 | Lyphochek Specialty Immunoassay Control Level 3 | упаковка | 1 | 394450 | 394450
| ИТОГО |  |  |  |  | 35215283