## Лист1
Приложение к протоколу итогов №24а от 20.10.2022 г.
№ лота | Торговое наименование | Характеристика | Ед. изм | Кол-во | Цена | Сумма, выделенная для закупа
[7 empty] | Цена | Сумма | Потенциальный поставщик
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
2 | Щетки для PULL THRU | Щетки для очистки всех каналов диаметром от 2,8 мм до 5 мм не более чем за один прием. Рабочая длина щетки не менее 2200 мм. Рабочая часть щетки должна быть сделана из силикона и не повреждать стенки каналов эндоскопа. Рабочая часть щетки должна состоять из не менее 5 силиконовых колец. Для удаления органических загрязнений щетки должны обеспечивать очистку «поршневым методом». Щетки должны быть полностью совместимы с эндоскопическим оборудованием: Olympus, Pentax, Fujinon, Karl Storz. | штука | 2 | 2700 | 5400 | 2600 | 5200 | ТОО «МК Сервис плюс»
3 | Кассета для щеток PULL THRU | Кассета для щеток в пластиковом футляря, предназначенная для хранения и транспортировки щеток для очистки эндоскопов. В кассету должно помещаться не менее 60 щеток. Кассета должна иметь откидную крышку. Внутренняя конструкция кассеты должна быть оснащены кольцом-спиралью, в которое должно помещаться в свернутом виде щетки, с рабочей длиной не менее 2200 мм. С задней стороны кассета должна иметь клейкую часть, посредством которой кассету можно приклеить на стену. | штука | 2 | 42500 | 85000 | 42400 | 84800 | ТОО «МК Сервис плюс»
4 | Стандартная манжета для взрослых | Плечевая оклюзионная манжета, совместимая с аппаратами BTL-08 ABPM | штука | 1 | 102000 | 102000 | 101500 | 101500 | ТОО «МК Сервис плюс»
5 | Большая манжета для взрослых | Плечевая оклюзионная манжета, совместимая с аппаратами BTL-08 ABPM | штука | 1 | 149000 | 149000 | 148500 | 148500 | ТОО «МК Сервис плюс»
6 | Кабель пациента | 5 проводной совместимая с электрокардиографом BTL-08 Holter | штука | 3 | 210000 | 630000 | 209900 | 629700 | ТОО «МК Сервис плюс»
| ИТОГО |  |  |  |  | 971400
| Председатель комиссии: |  | Жакибаев А.К.
| Члены комиссии: |  | Молдабеков Е.Т.
Идияев С.С.
| Секретарь: |  | Айдарұлы Ж.