## ПРИКАЗ
Приложение
№ | Наименование | Характеристика | Единица измерения | Кол-во (объем)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Интракраниальный двухпросветный баллон | Баллонный катетер для лечения стеноза мозговых артерий с целью улучшения перфузии. Баллон двигается по проводнику с внутреннем диаметром 0.0165". Рабочая длина 150 см. Двухпросветный баллонный катетер (OTW), внешний дистальный диаметр 2.7F, внешний проксимальный диаметр 3.7F. Номинальное рабочее давление 6 атм, номинальное давление разрыва 14 атм. Диаметры баллона: 1.5 / 2.0 /2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 мм. Рабочая длина баллона 8 мм. Подвижный кончик длиной 10 мм. Наличие трех маркеров - первый дистальный маркер для гибкого кончика, размещенный для контроля положения катетера, два маркера для номинальной длины баллона. Совместим с проводником ≤ 0.014". Наличие гидрофильного покрытия. Возможность доставки стента через баллонный катетер. | штук | 5
2 | Эмбол-ретривер с взаимосвязанными клетками | Показания к реваскуляризации острого ишемического инсульта • Состоит из подверженных свертыванию восстанавливающихся клеток, соединенных нитиноловой трубкой, маркерными полосами и проволокой из нержавеющей стали • Каждый сегмент может самостоятельно обходить изгибы и выгибы • Совместим с 0,017'' микрокатетером • Доступны в различных конфигурациях :3-5 сфер, диаметр 3,0 - 6,0 мм. Рабочая длина от 15 до 44 мм | штук | 2

## ОБЪЯВЛЕНИЕ
Приложение
технические и качественные характеристики, включая технические спецификации, объем, суммы, выделенные для их закупа, место, сроки, условия платежей закупаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий
№ лота | Международное непатентованное название | Полная характеристика (описание) товаров (с указанием формы выпуска и дозировки) | Единица измерения | Кол-во (объем) | Цена | Сумма, выделенная для закупа | Условие платежа | Место поставки | Условия поставки | Срок поставки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Интракраниальный двухпросветный баллон | Баллонный катетер для лечения стеноза мозговых артерий с целью улучшения перфузии. Баллон двигается по проводнику с внутреннем диаметром 0.0165". Рабочая длина 150 см. Двухпросветный баллонный катетер (OTW), внешний дистальный диаметр 2.7F, внешний проксимальный диаметр 3.7F. Номинальное рабочее давление 6 атм, номинальное давление разрыва 14 атм. Диаметры баллона: 1.5 / 2.0 /2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 мм. Рабочая длина баллона 8 мм. Подвижный кончик длиной 10 мм. Наличие трех маркеров - первый дистальный маркер для гибкого кончика, размещенный для контроля положения катетера, два маркера для номинальной длины баллона. Совместим с проводником ≤ 0.014". Наличие гидрофильного покрытия. Возможность доставки стента через баллонный катетер. | штук | 5 | 500000 | 2500000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2022 года
2 | Эмбол-ретривер с взаимосвязанными клетками | Показания к реваскуляризации острого ишемического инсульта • Состоит из подверженных свертыванию восстанавливающихся клеток, соединенных нитиноловой трубкой, маркерными полосами и проволокой из нержавеющей стали • Каждый сегмент может самостоятельно обходить изгибы и выгибы • Совместим с 0,017'' микрокатетером • Доступны в различных конфигурациях :3-5 сфер, диаметр 3,0 - 6,0 мм. Рабочая длина от 15 до 44 мм | штук | 2 | 1340000 | 2680000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2022 года