## Приложение 1 к ТД
Приложение 1
технические и качественные характеристики, включая технические спецификации, объем, суммы, выделенные для их закупа, место, сроки, условия платежей закупаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий
№ лота | Международное непатентованное наименование | Полная характеристика (описание) товаров | Единица измерения | Кол-во (объем) | Цена | Сумма, выделенная для закупа | Условие платежа | Место поставки | Условия поставки | Срок поставки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Изотонический раствор (Diluent) RFID | Изотонический раствор для гематологических анализаторов серии Swelab Alfa Plus. Содержание набора: 1 х 20 л (не менее 900 циклов анализа) | канистра | 52 | 63600 | 3307200 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2023 года
2 | Лизирующий раствор (Lyse) RFID | Лизирующий раствор (Lyse) для гематологических анализаторов серии Swelab Alfa Plus. Содержание набора: 1 х 5 л (не менее 900 циклов анализа) | канистра | 52 | 111240 | 5784480
3 | Набор для очистки Boule Cleaning Kit | Набор для очистки Boule Cleaning Kit для гематологических анализаторов серии Swelab Alfa Plus. Содержание набора: 1) Ферментный очиститель, 450 мл, раствор голубого цвета. 2)Гипохлоритный очиститель; 450 мл, раствор желтого цвета. 3) Детергентный очиститель, 450 мл, раствор красного цвета. | набор | 3 | 146520 | 439560
4 | Гематологический контрольный материал 3-х уровневый Boule 3-level control (Normal, Low, High) | Гематологический контрольный материал 3-х уровневый для внутреннего контроля качества по Boule 3-level control (Normal, Low, High) для гематологических анализаторов серии Swelab Alfa Plus. Содержание набора: 1) 1 х 4.5 мл – низкий уровень (Low). 2) 1 х 4.5 мл – нормальный уровень (Normal). 3) 1 x 4.5 мл – высокий уровень (High) | набор | 15 | 81240 | 1218600
5 | Набор для МКА, Boule Diagnostics AB | Набор для микрокапиллярного адаптера гематологических анализаторов серии Swelab Alfa Содержание набора: микрокапилляры для МК адаптера 10х100штук. | набор | 4 | 101970 | 407880
6 | Меропенем | Порошок для приготовления раствора для инъекций или инфузий, 1000 мг, №1 | флакон | 3000 | 3000 | 9000000
| ИТОГО |  |  |  |  | 20157720