## П 1
Приложение 1 к протоколу №15-а от 21.04.2023 г.
№ лота | Наименование | Краткое описание | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма, выделенная для закупа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Раствор для автоматического контроля качества, уровень 1 | Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0, 7 мл раствора. Заданные значения – ацидоз. | упаковка | 2 | 260080 | 520160
2 | Раствор для автоматического контроля качества, уровень 2 | Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0, 7 мл раствора. Заданные значения – норма. | упаковка | 2 | 260080 | 520160
3 | Раствор для автоматического контроля качества, уровень 3 | Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0,7 мл раствора. Заданные значения – алкалоз. | упаковка | 2 | 260080 | 520160
4 | Раствор для автоматического контроля качества, уровень 4 | Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0,7 мл раствора. Заданные значения – высокое содержание кислорода. | упаковка | 2 | 260080 | 520160
5 | Очистной раствор | Объем 200 мл. Применяется для очистки измерительной системы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит неорганические соли, буфер, антикоагулянт, консервант и ПАВ. | флакон | 7 | 123550 | 864850
6 | Калибровочные растворы: 1 | Объем 200 мл. Применяется для автоматической калибровки в анализаторах ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит K, Na, Ca, Cl, cGlu, cLac, буфер, рН 7,40, для калибровки рН электрода, электролитного и метаболитного электродов | флакон | 15 | 123550 | 1853250
7 | Калибровочный раствор: 2 | Объем 200 мл. Применяется для автоматической калибровки в анализаторах ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит K, Na, Ca, Cl, буфер, рН 6,9, для калибровки рН электрода, электролитного и метаболитного электродов. | флакон | 13 | 123550 | 1606150
8 | Промывочный раствор | Объем 600 мл. Применяется для автоматической промывки измерительной системы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит неорганические соли, буфер, антикоагулянт, консервант и ПАВ | флакон | 77 | 95590 | 7360430
9 | Калибровочный раствор для tHb | Применяется для автоматической калибровки системы анализатора ABL800 по гемоглобину. 1 упак=4 ампулы по 2 мл. | упаковка | 1 | 92130 | 92130
10 | Мембраны для референтного электрода | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro. | упаковка | 3 | 133665 | 400995
11 | Мембраны для pO2-электрода | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на О2 ионы. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro. | упаковка | 1 | 613705 | 613705
12 | Мембраны для pCO2-электрода | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на СО2 ионы. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro. | упаковка | 1 | 613705 | 613705
13 | Мембраны для Ca-электрода | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы кальция. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro. | упаковка | 1 | 880165 | 880165
14 | Мембраны для Cl-электрода | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы хлора. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro. | упаковка | 1 | 880165 | 880165
15 | Мембраны для K-электрода | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы калия. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro. | упаковка | 1 | 880165 | 880165
16 | Мембраны для Na-электрода | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы натрия. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro. | упаковка | 1 | 880165 | 880165
17 | Мембраны для глюкозного электрода | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы глюкозы. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro. | упаковка | 3 | 311665 | 934995
18 | Мембраны для лактатного электрода | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы лактата. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro. | упаковка | 3 | 311665 | 934995
19 | Баллоны с калибровочными газами: 1 | Газовый баллон, наполненный прецезионными трехкомпонентными газовыми смесями (19,8% О2, 5,6% СО2, азот), предназначенные для калибровки электродов рО2, рСО2 в анализаторах ABL800. Давление 34 бар | баллон | 3 | 288554 | 865662
20 | Баллоны с калибровочными газами: 2 | Газовый баллон, наполненный прецезионными двухкомпонентными газовыми смесями (11,2% СО2, азот), предназначенные для калибровки электродов рО2, рСО2 в анализаторах ABL800. Давление 34 бар | баллон | 2 | 288554 | 577108
21 | Сервисный набор | Включает в себя фильтры, прокладки, уплотнители, предназначенные для ежегодной замены в анализаторах серии ABL800 | набор | 1 | 798590 | 798590
22 | Термобумага для принтера | Применяется для работы термопринтера в анализаторах ABL800, 8 рулонов/упак, в 1 рул-44 м.. | упаковка | 3 | 60000 | 180000
23 | Гипохлорит | Объем 100 мл. Применяется для удаления белков в анализаторах ABL. Для диагностики in vitro. | флакон | 1 | 88640 | 88640
24 | Капилляры safeCLINTUBES D957P-70-100x1 100 мкл | Капилляры гепаринизированные с преднадлежностями №250. объемами 100 мкл. Изготовлены из стекла CLINITUBES для забора проб крови. Покрыты натриевым гепарином (Гепарин Б; 70 МЛ/ме), не связывающим электролиты и кальций в образце крови. Капилляры по объему точно соответствуют анализаторам ABL800. Перемешивающие стержни и колпачки: Эффективное перемешивание с гепарином, Герметичность, Точные величины tHbПокрыты натриевым гепарином, не связывающим электролиты и кальций в образце крови. | упаковка | 10 | 133895 | 1338950
25 | Ловушка сгустков для капилляров | Упаковка содержит 250 шт. пластиковых насадок на капилляры, предотвращающих попадание сгустков крови в анализатор серии ABL800 | упаковка | 10 | 71500 | 715000
Председатель комиссии: Жакибаев А.К.
Заместитель председателя: Молдабеков Е.Т.
Члены комиссии: Идияев С.С.
Мирсалиева М.М.
Тулемисова Б.М.
Секретарь: Айдарұлы Ж.

## П 2
Приложение 2 к протоколу №15-а от 21.04.2023 г.
Квалификационные данные (документы) потенциальных поставщиков:
1) ТОО «Дельрус Казахстан»
1 | Заявка на участие в тендере от ТОО «Дельрус Казахстан»
2 | Устав ТОО «Дельрус Казахстан»
3 | Справка о государственной перерегистрации ТОО «Дельрус Казахстан»
4 | Талон о приеме уведомления от ТОО «Дельрус Казахстан» о начале осуществлении деятельности или определенных действий
5 | Сведения об отсутствии налоговой задолженности ТОО «Дельрус Казахстан»
6 | Ценовое предложение ТОО «Дельрус Казахстан» Лот № 1-25
7 | Письмо ТОО «Дельрус Казахстан»
8 | Письмо ТОО «Дельрус Казахстан»
9 | Технические спецификации поставляемых товаров
10 | Регистрационное удостоверение
11 | Банковская гарантия
2) ТОО «Мелиор LTD»
1 | Заявка на участие в тендере от ТОО «Мелиор LTD»
2 | Информационное письмо от ТОО «Мелиор LTD»
3 | Устав ТОО «Мелиор LTD»
4 | Справка о государственной перерегистрации юридического лица - ТОО «Мелиор LTD»
5 | Талон ТОО «Мелиор LTD» на фармацевтическую деятельность
6 | Талон ТОО «Мелиор LTD» на фармацевтическую деятельность
7 | Сведения об отсутствии задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов
8 | Ценовое предложение ТОО «Мелиор LTD»
9 | Гарантийное письмо от ТОО «Мелиор LTD»
10 | Технические спецификации поставляемых товаров
11 | Регистрационное удостоверение
12 | Банковская гарантия
Председатель комиссии: Жакибаев А.К.
Заместитель председателя: Молдабеков Е.Т.
Члены комиссии: Идияев С.С.
Мирсалиева М.М.
Тулемисова Б.М.
Секретарь: Айдарұлы Ж.

## П 3
Приложение 3 к протоколу итогов №15-а от 21.04.2023 г.
№ лота | Наименование | Ед. изм | Кол-во | Цена | Сумма, выделенная для закупа | ТОО «Дельрус Казахстан» |  | ТОО «Мелиор LTD»
[6 empty] | Цена | Сумма | Цена | Сумма
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Раствор для автоматического контроля качества, уровень 1 | упаковка | 2 | 260080 | 520160 | 260070 | 520140 | 260080 | 520160
2 | Раствор для автоматического контроля качества, уровень 2 | упаковка | 2 | 260080 | 520160 | 260070 | 520140 | 260080 | 520160
3 | Раствор для автоматического контроля качества, уровень 3 | упаковка | 2 | 260080 | 520160 | 260070 | 520140 | 260080 | 520160
4 | Раствор для автоматического контроля качества, уровень 4 | упаковка | 2 | 260080 | 520160 | 260070 | 520140 | 260080 | 520160
5 | Очистной раствор | флакон | 7 | 123550 | 864850 | 123540 | 864780 | 123550 | 864850
6 | Калибровочные растворы: 1 | флакон | 15 | 123550 | 1853250 | 123540 | 1853100 | 123550 | 1853250
7 | Калибровочный раствор: 2 | флакон | 13 | 123550 | 1606150 | 123540 | 1606020 | 123550 | 1606150
8 | Промывочный раствор | флакон | 77 | 95590 | 7360430 | 95580 | 7359660 | 95590 | 7360430
9 | Калибровочный раствор для tHb | упаковка | 1 | 92130 | 92130 | 92120 | 92120 | 92130 | 92130
10 | Мембраны для референтного электрода | упаковка | 3 | 133665 | 400995 | 133650 | 400950 | 133665 | 400995
11 | Мембраны для pO2-электрода | упаковка | 1 | 613705 | 613705 | 613650 | 613650 | 613705 | 613705
12 | Мембраны для pCO2-электрода | упаковка | 1 | 613705 | 613705 | 613650 | 613650 | 613705 | 613705
13 | Мембраны для Ca-электрода | упаковка | 1 | 880165 | 880165 | 880150 | 880150 | 880165 | 880165
14 | Мембраны для Cl-электрода | упаковка | 1 | 880165 | 880165 | 880150 | 880150 | 880165 | 880165
15 | Мембраны для K-электрода | упаковка | 1 | 880165 | 880165 | 880150 | 880150 | 880165 | 880165
16 | Мембраны для Na-электрода | упаковка | 1 | 880165 | 880165 | 880150 | 880150 | 880165 | 880165
17 | Мембраны для глюкозного электрода | упаковка | 3 | 311665 | 934995 | 311650 | 934950 | 311665 | 934995
18 | Мембраны для лактатного электрода | упаковка | 3 | 311665 | 934995 | 311650 | 934950 | 311665 | 934995
19 | Баллоны с калибровочными газами: 1 | баллон | 3 | 288554 | 865662 | 288550 | 865650 | 288554 | 865662
20 | Баллоны с калибровочными газами: 2 | баллон | 2 | 288554 | 577108 | 288550 | 577100 | 288554 | 577108
21 | Сервисный набор | набор | 1 | 798590 | 798590 | 798400 | 798400 | 798590 | 798590
22 | Термобумага для принтера | упаковка | 3 | 60000 | 180000 | 59990 | 179970 | 60000 | 180000
23 | Гипохлорит | флакон | 1 | 88640 | 88640 | 88600 | 88600 | 88640 | 88640
24 | Капилляры safeCLINTUBES D957P-70-100x1 100 мкл | упаковка | 10 | 133895 | 1338950 | 133880 | 1338800 | 133895 | 1338950
25 | Ловушка сгустков для капилляров | упаковка | 10 | 71500 | 715000 | 57330 | 573300 | 71500 | 715000
| ИТОГО |  |  |  | 25440455 |  | 25296810 |  | 25440455
Председатель комиссии: Жакибаев А.К.
Заместитель председателя: Молдабеков Е.Т.
Члены комиссии: Идияев С.С.
Мирсалиева М.М.
Тулемисова Б.М.
Секретарь: Айдарұлы Ж.