## П 1
Приложение 1 к протоколу №21-а от 13.07.2023 г.
№ лота | Наименование | Краткое описание | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма, выделенная для закупа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Растворы: чистящий CA Clean I 1 x 50мл | Раствор чистящий применяется для промывки игл автоматических анализаторов исследования системы гемостаза. Состав: натрий хлорноватистокислый 1,0%. Стабильность после вскрытия (закрытый флакон): при температуре от 2 до 8 ° C – 1 месяц. Фасовка: 1х50 мл. Для анализаторов Sysmex CA-600 series | упаковка | 60 | 50339 | 3020340
2 | Реакционные кюветы, уп (3 x 1000 шт) для CA | Одноразовые пластиковые реакционные кюветы предназначены для инкубации, проведения реакции и считывания результатов измерения на анализаторе гемостаза. Пластиковая емкость 0.6 мл с фиксирующим кольцом, высота 30 мм, диаметр 8 мм, диаметр кольца - 10 мм. Фасовка: 3000 шт. Размер1 упаковки: 36см х 17см х 17см. Соответствует Директиве 98/79/EC Медицинские средства и оборудование для лабораторной диагностики in vitro. Для анализаторов Sysmex CA-600 series | упаковка | 3 | 342144 | 1026432
3 | Бумага для принтера CA 660 | Бумага для термопринтера коагулометра. Для анализаторов Sysmex CA-600 series | упаковка | 1 | 25170 | 25170
4 | Actin 10 x 10 ml (Реагент для определения Actin 10 x 10 мл) | Жидкие очищенные соевые фосфатиды с активатором плазмы, используемые для определения активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) и в других процедурах, где для коагуляции требуется реагент активированного частичного тромбопластина. Резюме и разъяснение Активированное частичное тромбопластиновое время – комплексный анализ1,2 , используемый в основном для выявления аномалий коагуляции внутреннего пути активации. Он также позволяет установить наличие серьезного функционального дефицита факторов II, V, X или фибриногена. АЧТВ также широко предлагается3-6 к использованию при контроле эффективности терапии нефракционированным гепарином, когда время свертывания увеличивается пропорционально уровню гепарина. У пациентов, принимающих пероральные антикоагулянты, снижаются уровни циркуляции факторов II, VII, IX и X, поэтому АЧТВ может быть больше. В присутствии неспецифичных ингибиторов, например, волчаночного антикоагулянта1,7 , АЧТВ может вырасти, но этот эффект непостоянен и в целом рассматривается как скорее связанный с природой используемого реагента АЧТВ. В целом, АЧТВ является значимым клиническим тестом, который широко применяется для диагностирования нарушений свертывания и терапевтического мониторинга как геморрагических, так и тромботических расстройств/ После использования храните закрытый контейнер при температуре от 2 до 8 °C. При хранении нераспечатанным при температуре от 2 до 8 °C ACTIN FS можно использовать до истечения срока годности, указанного на этикетке. После распечатывания реагент стабилен 7 дн. при температуре от 2 дo 15 °C. Не замораживать. При отстаивании может образовываться зеленый осадок из эллаговой кислоты и липидов. Перед использованием перемешать, переворачивая флакон. Избегать загрязнения плазмой. Информация по стабильности после загрузки в прибор указана в справочных руководствах (кратких инструкциях) по каждому анализатору гемостаза. Признаки истечения срока годности: отклонения от нормальных значений, принятых в лаборатории, при анализе нормальной плазмы или контрольных материалов. Для анализаторов Sysmex CA-600 series | упаковка | 2 | 134719 | 269438
5 | Хлорид кальция 0,025 моль/л 10 x 15 мл | Раствор хлорида кальция применяется как вспомогательный реагент для различных коагулометрических анализов. Состав: раствор CaCl2 0.025 моль/л. Стабильность после вскрытия: 8 недель при +2 до +25 °C. Фасовка: -10 x 15 мл. Для анализаторов Sysmex CA-600 series | упаковка | 1 | 43512 | 43512
6 | Multifibren U 10 x 5 ml (Реагент для определения Multifibren U 10 x 5 ml) | Реагент используется для количественного определения фибриногена в плазме крови человека модифицированным методом Клаусса. Состав: телячий сывороточный тромбин (50 МЕ/мл), пептид, замедляющий агрегацию фибрина (гли-про-арг-про-ала-амид, 0,15 г/л), хлорид кальция (1,5 г/л), гексадиметрин бромид (15 мг/л), полиэтиленгликоль 6000 (0,8 г/л), хлорид натрия (6,4 г/л), Трис (50 ммоль/л), бычий альбумин (10 г/л); Консервант: азид натрия (<1 г/л). Реагент растворяют дистиллированной водой или равным объемом каолиновой суспензии для прибора фибринтаймера.Фасовка и количество тестов: 10 x 5 мл (500 тестов). Для анализаторов Sysmex CA-600 series | упаковка | 8 | 135168 | 1081344
7 | Multifibren® U 10 x 2 ml (Мультифибрин U) | Реагент для количественного определения фибриногена в плазме. Флаконы реагентов: штрихкодированные. Форма выпуска: лиофилизат. Растворитель: дистиллированная вода. Линейность теста не уже 80-1200 мг/дл. Стабильность после вскрытия при температуре от +2 до +8°С не менее 5 дней. Стабильность после вскрытия при -20°С не менее 60 дней. Фасовка: не менее 200 тестов. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. Для анализаторов Sysmex CA-600 series | упаковка | 1 | 62620 | 62620
8 | Fibrinogen standards level 1-6 6 x for 1 ml (Стандарт для Фибриногена Уровень 1-6 6 x на 1 мл) | Набор калибраторов фибриногена включает шесть плазм, использующихся для получения калибровочных кривых, необходимых при определении концентрации фибриногена модифицированным методом Клаусса с использованием реагента Multifibren® U. (Калибровочные плазмы 1–6 перекрывают диапазон приблизительно 0,6–9,0 г/л).Фасовка 6*1мл. Для анализаторов Sysmex CA-600 series | упаковка | 1 | 151014 | 151014
9 | INNOVANCE D-DIMER Kit 1 Kit 150 (Medium) (Реагент для определения INNOVANCE D-DIMER 1 набор 150 - средний) | Набор INNOVANCE® D-димер — это быстрый, очень точный и чувствительный тест для определения концентрации D-димера. Этот реагент обладает высокой диагностической чувствительностью >99,7% для исключения ВТЭ (венозная тромбоэмболия). Набор INNOVANCE® D-димер можно использовать для диагностики и мониторинга пациентов с синдромом диссеминированного внутрисосудистого свертывания (ДВС), а также для мониторинга антикоагуляционной терапии и коагулопатий, связанных с беременностью (например, преэклампсии и HELLP-синдрома).Фасовка 150 тестов. Для анализаторов Sysmex CA-600 series | упаковка | 6 | 462072 | 2772432
10 | INNOVANCE D-DIMER Control 2 x 5 x 1 ml (Level normal and pathologic) (Контроль INNOVANCE D-DIMER 2 x 5 x 1 мл Норма и Патология) | Контроли D-димера 1 и 2 уровня— аттестованные контроли, предназначенные для оценки воспроизводимости в нормальном и патологическом диапазоне при определении концентрации D-димера с использованием реагента D-димер.Фасовка 5*1мл два уровня. Для анализаторов Sysmex CA-600 series | упаковка | 3 | 132120 | 396360
11 | Буфер Оурена вероналовый 10 x 15 мл | Разбавляющий буфер должен быть предназначен для коагуляционных проб; Содержание барбитала натрия должно быть не менее 0,028 моль/л; Форма выпуска должна быть жидкая, готовая к применению. В упаковке должно быть не менее 10х15 мл.Фасовка 10*15мл. Для анализаторов Sysmex CA-600 series | упаковка | 3 | 36384 | 109152
12 | Игла пробозаборная (PIPETTE ASSY #04341625) | Игла пробозаборная (PIPETTE ASSY #04341625) Для переноса пробы/реагента из пробирки/карусели реагентов в реакционную кювету.Для анализаторов Sysmex CA-600 series | упаковка | 1 | 2432300 | 2432300
13 | Шланг силиконовый 4х8 (TUBE SILICONE 4X8 9E5 10 meter / Package) | Шланг силиконовый 4х8 (TUBE SILICONE 4X8 9E5 10 meter / Package)Для подачи и откачки жидкости из/в анализатор. Для анализаторов Sysmex CA-600 series | упаковка | 1 | 172200 | 172200
14 | Фильтр промывающего раствора (CLEAN FILTER ASSY CA600 #04349011) | Фильтр промывающего раствора (CLEAN FILTER ASSY CA600 #04349011)Для фильтрации промывающего раствора (отходов). Для анализаторов Sysmex CA-600 series | упаковка | 1 | 76700 | 76700
15 | Кетчер (CATCHER ASSY (CA-600) | Кетчер (CATCHER ASSY (CA-600) Для переноса реакционных кювет из штатива в зону нагрева, в зону детекции и в контейнер для твёрдых отходов. Для анализаторов Sysmex CA-600 series | упаковка | 1 | 165200 | 165200
16 | Бокс для кетчера (CATCH BOX) | Бокс для кетчера (CATCH BOX) Для фиксации и центрования кэтчера, идёт вместе с пластиной для кэтчера (CATCH HOLD PLATE). Для анализаторов Sysmex CA-600 series | упаковка | 1 | 183100 | 183100
17 | Пластина кетчера (CATCH HOLD PLATE DM1358) | Пластина кетчера (CATCH HOLD PLATE DM1358)Для фиксации и центрования кэтчера, идёт вместе с боксом для кэтчера (CATCH ВОХ). Для анализаторов Sysmex CA-600 series | упаковка | 1 | 57500 | 57500
18 | АПТВ-ЭЛ-тест | с эллаговой кислотой 100 -200 (жидкий), на анализатор КГ-500 | набор | 40 | 28900 | 1156000
19 | СНТ Тромбин | жидкий реагент 10 мл 3-4 ед. жидкий (100 опр), на анализатор КГ-500 | набор | 3 | 15700 | 47100
20 | Плазма-контроль | плазма контроль, в комплект входит по одному флакону Контроль-плазмы I (РНП- плазма) и Контроль-плазмы II (Патоплазма), (1 мл + 2 мл), на анализатор КГ-500 | набор | 50 | 46500 | 2325000
21 | МультиТех- Фибриноген | 100-200 опр., на анализатор КГ-500 | набор | 80 | 71300 | 5704000
22 | Фибриноген-калибратор | Фибриноген-калибратор, на анализатор КГ-500 | набор | 2 | 345000 | 690000
23 | Средство для чистки | Средство для чистки коагулометра, 50мл, на анализатор КГ-500 | флакон | 100 | 55000 | 5500000
24 | Щипцы | разборные захватывающие , поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, с окончатыми браншами, загнутые, с одной подвижной браншей, состоящие из: пластмассовая рукоятка, с фиксатором; внешняя трубка, изолированная; рабочая вставка-щипцы | штук | 3 | 758670 | 2276010
25 | Щипцы | разборные захватывающие, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, атравматические, с одной подвижной браншей, состоящие из: пластмассовая рукоятка, с фиксатором; внешняя трубка, изолированная; рабочая вставка-щипцы | штук | 3 | 758670 | 2276010
26 | Щипцы | разборные захватывающие, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, атравматические, многозубчатые, ложкообразные, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: пластмассовая рукоятка, с фиксатором; внешняя трубка, изолированная; рабочая вставка-щипцы | штук | 3 | 758670 | 2276010
27 | Ножницы | разборные, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, диаметр 5 мм, длина 36 см, зубчатые, ложкообразные, длина бранш 17 мм, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: пластмассовая рукоятка, без фиксатора; внешний тубус, изолированный; рабочая вставка-ножницы | штук | 3 | 760485 | 2281455
28 | Ножницы | ротационные, разборные, изолированные, с соединением для монополярной коагуляции, с замком LUER для чистки, две бранши активны, изогнутые лезвия, длина лезвий 15 мм, диаметр 5 мм, длина 36 см. Состоят из: пластиковая рукоятка, изолированная, без кремальеры, металлический, внешний тубус, изолированный, вставка-ножницы, для использования с троакарами, диаметром 6 мм. | штук | 3 | 760485 | 2281455
29 | Аппликатор | для использования с титановыми клипсам Pilling-Weck (средне большой размер), разборный, ротационный, с кремальерой для фиксации бранш при удержании клипсы, диаметр 10 мм, длина 36 см. Состоит из: металлическая рукоятка, с кремальерой, металлический внешний тубус, вставка | штук | 3 | 1041810 | 3125430
30 | Электрод | для диссекции и коагуляции, L-образный, диаметр 5 мм, длина 36 см, с соединением для монополярной коагуляции | штук | 3 | 182407 | 547221
31 | Оптика жесткая со стеклянными линзами | компактный гистероскоп, 30° диаметр 2,9 мм., длина 24 см., с ирригационным соединением, для использования с тубусом постоянного промывания DA или операционным тубусом | штук | 1 | 4840605 | 4840605
32 | Щипцы | для захвата, вращающиеся, разборные, с соединением для биполярной коагуляции, две бранши активны, специально разработаны для диссекции, диаметр 5 мм, длина 36 см. Состоят из: рукоятка RoBi , без кремальеры, цветовой код: голубой, внешний тубус, рабочая вставка-щипцы | штук | 1 | 1416607 | 1416607
33 | Шнур высокочастотный | Шнур высокочастотный, биполярный, для коагуляторов | штук | 1 | 141570 | 141570
34 | Щипцы | разборные захватывающие, поворотные, когтевые, с соединением для монополярной коагуляции, диаметр 5 мм, длина 36 см, с зубцами 2 х 3, с одной подвижной браншей, состоящие из: пластмассовая рукоятка, с фиксатором; внешний тубус, изолированный; рабочая вставка-щипцы | штук | 1 | 758670 | 758670
35 | Вставка рабочая | особенно подходит для диссекции, две бранши подвижны, размер 5 мм, длина 36 cм,цветовой код: голубой | штук | 2 | 647047 | 1294094
36 | Клапан вода-воздух | для фиброгастроскопа Pentax FG-29V | штук | 1 | 136960 | 136960
| ИТОГО |  |  |  |  | 51119011
Председатель комиссии: Конырбаева К.Ш.
Заместитель председателя: Молдабеков Е.Т.
Члены комиссии: Идияев С.С.
Секретарь: Айдарұлы Ж.

## П 2
Приложение 2 к протоколу №21-а от 13.07.2023 г.
Квалификационные данные (документы) потенциальных поставщиков:
1) ТОО «MedLabTech»
1 | Заявка на участие в тендере
2 | Справка о государственной регистрации юридического лица
3 | Устав
4 | Приказ о назначении директора
5 | Решение единственного участника
6 | Талон на оптовую реализацию медицинской техники
7 | Талон на розничную реализацию медицинской техники
8 | Сведения об отсутствии налоговой задолженности
9 | Письмо информационное по требованиям соответствии объекта требованиям надлежащей дистрибьюторской практики (GDP)
10 | О соответствие основным квалификационным
11 | Что не подлежит процедуре банкродства либо ликвидации
12 | Письмо об отсутствии аффилированности
13 | О соответсвии товара
14 | Ценовое предложение
15 | Техническая спецификация
16 | Регистрационное удостоверение
17 | Письмо об отсутствии необходимости предоставления актов СЭЗ
18 | Уведомление о начале и прекращении деятельности (эксплуатации) объекта незначительной эпидемиологической значимости
19 | Платежное поручение
2) ИП «КРМ»
1 | Заявка на участие в тендере
2 | Регистрации уведомления о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя
3 | Изменении регистрационных данных индивидуального предпринимателя
4 | Удостоверение личности физического лица
5 | Талон уполномоченного органа в области здравоохранения о приеме уведомления об оптовой реализации изделий медицинского назначения
6 | Справка с налогового органа об отсутствии налоговой задолженности
7 | Приложение к справке об отсутствии налоговой задолженности
8 | Ценовое предложение потенциального поставщика
9 | Гарантийное письмо о квалификации
10 | Гарантийное письмо об отсутствии аффилированности
11 | Письмо - гарантия
12 | Техническая спецификация по всем лотам
13 | Письмо СИ
14 | Регистрационное удостоверение
15 | Платежное поручение
3) ТОО «ӨРЛЕУ-ФАРМ»
1 | Заявка на участие в тендере
2 | Справка о государственной регистрации юридического лица
3 | Талон о приеме уведомлений о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации медицинских изделии
4 | Уведомление к талону о начале или прекращении деятельности или определенных действии
5 | Устав ТОО
6 | Решение единственного учредителя
7 | Приказ о назначении директора
8 | Выписка о текущем составе участников или акционеров
9 | Информационное письмо о соответствии квалификации юридического лица
10 | Письмо об отсутствии аффилированности
11 | Письмо о согласии на расторжение договора закупа
12 | Письмо о сопутствующих услугах
13 | Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика
14 | Ценовые предложения по лотам №№18-23
15 | Техническая спецификация
16 | Гарантийное письмо о соответствии предлагаемых товаров требованиям настоящих Правил и тендерной документации
17 | Регистрационные удостоверения
18 | Платежное поручение
4) ТОО «Eminent Kazakhstan»
1 | Заявка на участие в тендере
2 | Справка о государственной регистрации юридического лица
3 | Талон о приеме уведомлений о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации медицинских изделии
4 | Уведомление к талону о начале или прекращении деятельности или определенных действии
5 | Устав ТОО
6 | Решение единственного учредителя
7 | Приказ о назначении директора
8 | Справка об отсутствии просроченной задолженности
9 | Информационное письмо о соответствии квалификации юридического лица
10 | Письмо об отсутствии аффилированности
11 | Письмо о согласии на расторжение договора закупа
12 | Письмо о сопутствующих услугах
13 | Ценовые предложения по лотам №№18-23
14 | Техническая спецификация
15 | Гарантийное письмо о соответствии предлагаемых товаров требованиям настоящих Правил и тендерной документации
16 | Регистрационные удостоверения
17 | Платежное поручение
Председатель комиссии: Конырбаева К.Ш.
Заместитель председателя: Молдабеков Е.Т.
Члены комиссии: Идияев С.С.
Секретарь: Айдарұлы Ж.

## П 3
Приложение 3 к протоколу итогов №21-а от 13.07.2023 г.
№ лота | Наименование | Ед. изм | Кол-во | Цена | Сумма, выделенная для закупа | ТОО "MedLabTech" |  | ИП "КРМ" |  | ТОО "ӨРЛЕУ-ФАРМ" |  | ТОО «Eminet Kazakhstan»
[6 empty] | Цена | Сумма | Цена | Сумма | Цена | Сумма | Цена | Сумма
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Растворы: чистящий CA Clean I 1 x 50мл | упаковка | 60 | 50339 | 3020340 | 50325 | 3019500 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | Реакционные кюветы, уп (3 x 1000 шт) для CA | упаковка | 3 | 342144 | 1026432 | 342120 | 1026360 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | Бумага для принтера CA 660 | упаковка | 1 | 25170 | 25170 | 25155 | 25155 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | Actin 10 x 10 ml (Реагент для определения Actin 10 x 10 мл) | упаковка | 2 | 134719 | 269438 | 134705 | 269410 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | Хлорид кальция 0,025 моль/л 10 x 15 мл | упаковка | 1 | 43512 | 43512 | 43490 | 43490 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | Multifibren U 10 x 5 ml (Реагент для определения Multifibren U 10 x 5 ml) | упаковка | 8 | 135168 | 1081344 | 135020 | 1080160 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 | Multifibren® U 10 x 2 ml (Мультифибрин U) | упаковка | 1 | 62620 | 62620 | 62605 | 62605 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 | Fibrinogen standards level 1-6 6 x for 1 ml (Стандарт для Фибриногена Уровень 1-6 6 x на 1 мл) | упаковка | 1 | 151014 | 151014 | 150950 | 150950 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9 | INNOVANCE D-DIMER Kit 1 Kit 150 (Medium) (Реагент для определения INNOVANCE D-DIMER 1 набор 150 - средний) | упаковка | 6 | 462072 | 2772432 | 461900 | 2771400 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10 | INNOVANCE D-DIMER Control 2 x 5 x 1 ml (Level normal and pathologic) (Контроль INNOVANCE D-DIMER 2 x 5 x 1 мл Норма и Патология) | упаковка | 3 | 132120 | 396360 | 132045 | 396135 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11 | Буфер Оурена вероналовый 10 x 15 мл | упаковка | 3 | 36384 | 109152 | 35290 | 105870 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12 | Игла пробозаборная (PIPETTE ASSY #04341625) | упаковка | 1 | 2432300 | 2432300 | 2429650 | 2429650 |  | 0 |  | 0 |  | 0
13 | Шланг силиконовый 4х8 (TUBE SILICONE 4X8 9E5 10 meter / Package) | упаковка | 1 | 172200 | 172200 | 170870 | 170870 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14 | Фильтр промывающего раствора (CLEAN FILTER ASSY CA600 #04349011) | упаковка | 1 | 76700 | 76700 | 76460 | 76460 |  | 0 |  | 0 |  | 0
15 | Кетчер (CATCHER ASSY (CA-600) | упаковка | 1 | 165200 | 165200 | 164880 | 164880 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16 | Бокс для кетчера (CATCH BOX) | упаковка | 1 | 183100 | 183100 | 182790 | 182790 |  | 0 |  | 0 |  | 0
17 | Пластина кетчера (CATCH HOLD PLATE DM1358) | упаковка | 1 | 57500 | 57500 | 57010 | 57010 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18 | АПТВ-ЭЛ-тест | набор | 40 | 28900 | 1156000 |  | 0 |  | 0 | 28900 | 1156000 | 28900 | 1156000
19 | СНТ Тромбин | набор | 3 | 15700 | 47100 |  | 0 |  | 0 | 15700 | 47100 | 15700 | 47100
20 | Плазма-контроль | набор | 50 | 46500 | 2325000 |  | 0 |  | 0 | 46500 | 2325000 | 46500 | 2325000
21 | МультиТех- Фибриноген | набор | 80 | 71300 | 5704000 |  | 0 |  | 0 | 71300 | 5704000 | 71300 | 5704000
22 | Фибриноген-калибратор | набор | 2 | 345000 | 690000 |  | 0 |  | 0 | 345000 | 690000 | 345000 | 690000
23 | Средство для чистки | флакон | 100 | 55000 | 5500000 |  | 0 |  | 0 | 55000 | 5500000 | 55000 | 5500000
24 | Щипцы | штук | 3 | 758670 | 2276010 |  | 0 | 758650 | 2275950 |  | 0 |  | 0
25 | Щипцы | штук | 3 | 758670 | 2276010 |  | 0 | 758650 | 2275950 |  | 0 |  | 0
26 | Щипцы | штук | 3 | 758670 | 2276010 |  | 0 | 758650 | 2275950 |  | 0 |  | 0
27 | Ножницы | штук | 3 | 760485 | 2281455 |  | 0 | 760470 | 2281410 |  | 0 |  | 0
28 | Ножницы | штук | 3 | 760485 | 2281455 |  | 0 | 760470 | 2281410 |  | 0 |  | 0
29 | Аппликатор | штук | 3 | 1041810 | 3125430 |  | 0 | 1041800 | 3125400 |  | 0 |  | 0
30 | Электрод | штук | 3 | 182407 | 547221 |  | 0 | 182380 | 547140 |  | 0 |  | 0
31 | Оптика жесткая со стеклянными линзами | штук | 1 | 4840605 | 4840605 |  | 0 | 4840550 | 4840550 |  | 0 |  | 0
32 | Щипцы | штук | 1 | 1416607 | 1416607 |  | 0 | 1416550 | 1416550 |  | 0 |  | 0
33 | Шнур высокочастотный | штук | 1 | 141570 | 141570 |  | 0 | 141500 | 141500 |  | 0 |  | 0
34 | Щипцы | штук | 1 | 758670 | 758670 |  | 0 | 758650 | 758650 |  | 0 |  | 0
35 | Вставка рабочая | штук | 2 | 647047 | 1294094 |  | 0 | 647000 | 1294000 |  | 0 |  | 0
36 | Клапан вода-воздух | штук | 1 | 136960 | 136960 |  | 0 | 136950 | 136950 |  | 0 |  | 0
| ИТОГО |  |  |  | 51119011 |  | 12032695 |  | 23651410 |  | 15422100 |  | 15422100
Председатель комиссии: Конырбаева К.Ш.
Заместитель председателя: Молдабеков Е.Т.
Члены комиссии: Идияев С.С.
Секретарь: Айдарұлы Ж.