## Приложение 1 к ТД
Приложение 1
Технические и качественные характеристики, включая технические спецификации, объем, суммы, выделенные для их закупа, место, сроки, условия платежей закупаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий ( «КГ-500» )
№ лота | Международное непатентованное наименование | Полная характеристика (описание) товаров | Единица измерения | Кол-во (объем) | Цена | Сумма, выделенная для закупа | Условие платежа | Место поставки | Условия поставки | Срок поставки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | АПТВ-эл-тест (100 опр.) жидк. | Набор реагентов для определения активированного парциального тромбопластинового времени | набор | 65 | 28650 | 1862250 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "Городская больница №2" УЗ г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, до 31 декабря 2024 года
2 | Мультитех-калибратор (10-20 опр.) | Монореагент Мультитех-калибратор является референтной плазмой для получения калибровочных значений и построения калибровочной кривой при измерении показателей системы гемостаза | набор | 3 | 16700 | 50100
3 | МультиТех-Фибриноген (100-200 опр.) авто | МультиТех-Фибриноген предназначен для количественного определения содержания фибриногена в плазме крови на автоматических коагулометрах с открытой системой без предварительного разведения исследуемой плазмы. | набор | 100 | 71100 | 7110000
4 | Плазма-Контроль | Набор контрольных плазм применяют для стандартизации биологических реагентов, использующихся в различных тестах при исследовании системы гемостаза и получения контрольных результатов, а также для проведения контроля качества анализов | набор | 36 | 43850 | 1578600
5 | Техпластин-тест (без плазмы 500 опр.) жидк | Предназначен для оценки протромбинового времени свертывания. | набор | 30 | 121250 | 3637500
6 | Тромбин (жидкий реагент) 10 мл | Реагент «Тромбин» предназначен для определения тромбинового времени, которое используется для оценки конечного этапа свертывания плазмы крови. | набор | 2 | 14955 | 29910
7 | Фибриноген-калибратор | Набор предназначен для получения калибровочных зна- чений времени свёртывания при определении концентрации. | набор | 3 | 298200 | 894600
8 | Средство для чистки RAC CLEANER | для чистки RACCLEANER | набор | 240 | 48500 | 11640000