## Приложение 1 к ТД
Приложение 1
технические и качественные характеристики, включая технические спецификации, объем, суммы, выделенные для их закупа, место, сроки, условия платежей закупаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий
№ лота | Международное непатентованное наименование | Полная характеристика (описание) товаров | Единица измерения | Кол-во (объем) | Цена | Сумма, выделенная для закупа | Условие платежа | Место поставки | Условия поставки | Срок поставки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Одноразовые электроды | №25 для Модульного устройства объективного аудиологического скрининга и диагностики слуховой функции серии Sentiero модели Advanced (100340-SC – AT Monaural screening ABR + TEOAE). Одноразовые электроды предназначены для проведения исследования слуховой функции методом регистрации слуховых вызванных потенциалов всех видов. Одноразовые электроды представляют собой самоклеящиеся подушечки с гелем и являются одноразовым, расходным материалом. Силиконовая подложка в виде эллипса. В центре эллипса на поролоновом вкладыше нанесен токопроводящий гель для обеспечения низкого сопротивления, по периметру эллипса имеется слой клеевой массы, который создает надежный контакт с кожей пациента. Для предохранения высыхания имеется защитная подложка. Кнопка для соединения с электродным кабелем расположена в центре 2-го круга с противоположной стороны. Габаритные размеры: (48х25) мм. | упаковка | 400 | 43000 | 17200000 | по факту поставки товара | ГКП на ПХВ "ГБ №2" УЗ г.Шымкент, г.Шымкент, ул.С.Жандосова,92 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар, до конца 2023 года
2 | Зеркало вагинальное с ручным фиксатором (Зеркало Куско) | стерильное, одноразовое, размером M, из полистирола | штук | 5000 | 205.44 | 1027200
3 | Аланин-аминотрансфераза (АлАт) | унифицированным методом Райтмана-Френкеля В 01.01, набор, 400 опр | набор | 5 | 11115 | 55575
4 | Аспартат-аминотрансфераза (АсАт) | унифицированным методом Райтмана-Френкеля В 02.01, набор, 400 опр | набор | 5 | 11115 | 55575
5 | Креатинин | Креатинин методом Яффе по "Конечной точке" с депротеинизацией В 04.02, набор, 200 опр | набор | 5 | 9855 | 49275
6 | Мочевина | Мочевина уреазным/феногипохлоритным методом В 08.02 | набор | 10 | 12649 | 126490
7 | Холестерин | Холестерин общий энзиматическим колориметрическим методом В 13.12, набор, 12-Витал, 2х100 мл | набор | 10 | 26358 | 263580
8 | Общий Белок-АГАТ | Общий Белок-АГАТ (биуретовый метод), 400 опр.х5 мл., (калибратор 2 фл) | набор | 2 | 8833 | 17666
9 | Тимоловая проба-АГАТ | Тимоловая проба-АГАТ (Биоконт), 500 опр х 3 мл | набор | 3 | 15105 | 45315
10 | Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE | Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл (с активатором свертывания и гелем для разделения сыворотки)5,0 мл, цвет крышки желтый | штук | 5000 | 91.24 | 456200
11 | Стерильные медицинские двухсторонние иглы | Стерильные медицинские двухсторонние иглы однократного применения (игламедицинская стерильная двусторонняя для забора крови)0,7х38 мм, 22Gx1 1/2, цвет черный | штук | 5000 | 46.72 | 233600
12 | Иглодержатель | Иглодержательдля фиксации иглы и пробирки в момент взятия крови из вены | штук | 5000 | 21.23 | 106150
13 | Набор для катетеризации | Набор для катетеризации крупных сосудов 8Fх20см | комплект | 250 | 15000 | 3750000
14 | Облучатель | Облучатель настенный 1-ламповый ОБН 1-30-01 | штук | 4 | 29800 | 119200
15 | Мешок Амбу | Мешок Амбу универсальный | штук | 4 | 45900 | 183600
16 | Роторасширитель | Роторасширитель | штук | 2 | 25600 | 51200
17 | Языкодержатель | Языкодержатель | штук | 2 | 15400 | 30800
18 | Шина крамера | Шина крамера комплект (1 верх, 1 нижн) | штук | 4 | 26500 | 106000
19 | Термометр | для холодильника | штук | 30 | 4600 | 138000
20 | Термометр | комнатный | штук | 20 | 4600 | 92000
21 | Термометр | ртутный (градусник) | штук | 300 | 1500 | 450000
22 | Tонометр | AND UA-200 механический | штук | 50 | 17000 | 850000
23 | Вата | нестерильный, 100 гр | упаковка | 7000 | 460 | 3220000
24 | Электрод | Электрод одноразовый для ЭКГ аппарата | штук | 5000 | 195 | 975000
25 | Калоприёмник | резервуар для приёма каловых масс у новорожденных, одноразовые | штук | 100 | 3500 | 350000
| ИТОГО |  |  |  |  | 29952426