## Приложение 1 к ТД
Приложение 3 к протоколу итогов №21а от 20 марта 2024г
Технические и качественные характеристики, включая технические спецификации, объем, суммы, выделенные для их закупа, место, сроки, условия платежей закупаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий ("Mindray 240Pro")
№ лота | Международное непатентованное наименование | Полная характеристика (описание) товаров | Единица измерения | Кол-во (объем) | Цена | Сумма, выделенная для закупа | ТОО "Дос-Фармация"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | цена | сумма
1 | Аланинаминотрансфераза R1: 4х35 мл + R2: 2х18 мл | Набор для определения Аланинаминотрансферазы в сыворотке. R1-4x35ml, R2-2x18ml в оригинальных флаконах. (АЛТ) (Кинетический, УФ Метод) 600 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | набор | 25 | 25071 | 626775 | 24871 | 621775
2 | Альбумин R 4х40 мл | Набор для определения Альбумина в сыворотке. R1-4x40ml в оригинальных флаконах. *(ALB) (Метод с бромкрезоловым-зеленым) 490 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | набор | 5 | 15730 | 78650 | 15630 | 78150
3 | Альфа-амилаза R1: 1х38 мл + R2: 1х10 мл | Набор для определения альфа-амилазы в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. R1-1x38ml, R2-1х10 в оригинальных флаконах. *(AMY) (Кинетический, УФ метод) 155 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | набор | 50 | 38067 | 1903350 | 37967 | 1898350
4 | Аспартатаминотрансфераза R1: 4х35 мл + R2: 2х18 мл | Набор для определения Аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. R1-4x35ml, R2-2x18ml в оригинальных флаконах. (АСТ) (Кинетический, УФ Метод) 600 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | набор | 25 | 25071 | 626775 | 24871 | 621775
5 | Гамма-Глутамилтрансфераза R1: 4х35 мл + R2: 2х18 мл | Набор для определения Гаммаглутамилтрансферазы в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. R1-4x35ml, R2-2x18ml в оригинальных флаконах. *(ГГТ) (Кинетический метод Szasz, стандартный кинетический УФ метод) 600 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | набор | 5 | 35864 | 179320 | 35714 | 178570
6 | Глюкоза R1: 4х40 мл + R2: 2х20 мл | Набор для определения Глюкозы в сыворотке из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. R1-4x40ml, R2-2x20ml в оригинальных флаконах. Glu-God Pap (Глюкозидазный метод) 560 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | набор | 30 | 21054 | 631620 | 21000 | 630000
7 | Железо с калибратором и контролем R1: 2х40 мл+R2: 1х16 мл + Calibrator 1х1.5 мл+Control 1х5 мл | Набор для определения Железа в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. R1: 2х40 мл+R2: 1х16 мл + Calibrator 1х1.5 мл+Control 1х5 мл в оригинальных флаконах. (Fe) (C and Q) 260 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | набор | 8 | 49755 | 398040 | 49555 | 396440
8 | Креатинин саркозиноксидазой R1: 2х27 мл + R2: 1х18 мл | Набор для определения Креатинина в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. R1-2*27ml, R2-1*18ml в оригинальных флаконах. CREA-S Саркозиноксидазный метод) 250 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | набор | 60 | 25555 | 1533300 | 25455 | 1527300
9 | Лактатдегидрогеназа R1: 4х35 мл + R2: 2х18 мл | Набор для определения Лактатдегидрогеназы в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. R1-4x35ml, R2-2x18ml в оригинальных флаконах. 500 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | набор | 3 | 43076 | 129228 | 42876 | 128628
10 | Мочевая кислота R1: 4х40 мл + R2: 2х20 мл | Набор для определения Мочевой кислоты в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. R1-4x40ml, R2-2x20ml в оригинальных флаконах. (UA) (уриказно-пероксидазный метод), 565 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | набор | 3 | 32065 | 96195 | 31865 | 95595
11 | Мочевина R1: 4х35 мл + R2: 2х18 мл | Набор для определения Мочевины в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. R1-4x35ml, R2-2x18ml в оригинальных флаконах. 410 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | набор | 40 | 21175 | 847000 | 21075 | 843000
12 | Общий белок R 4х40 мл | Набор для определения Общего белка в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. R-4x40ml в оригинальных флаконах. (Биуретовый метод). 730 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | набор | 20 | 15198 | 303960 | 15190 | 303800
13 | Общий билирубин R1: 4х35 мл + R2: 2х18 мл | Набор для определения Общего билирубина в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. R1-4x35ml, R2-2x18ml в оригинальных флаконах. Bil-T (Метод VOX). 600 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | набор | 35 | 37365 | 1307775 | 37300 | 1305500
14 | Билирубин прямой R1: 4х35 мл + R2: 2х18 мл | Набор для определения Прямого билирубина в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. R1-4x35ml, R2-2x18ml в оригинальных флаконах. Bil-D (метод VOX). 600 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | набор | 8 | 37365 | 298920 | 37355 | 298840
15 | Общий холестерин R 4х40 мл | Набор для определения Общего холестерина в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. R-4x40ml в оригинальных флаконах. (ТС) (конечная точка, холестеролоксидаза-пероксидаза), 490 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | набор | 10 | 28604 | 286040 | 28504 | 285040
16 | Триглицериды R 4х40 мл | Набор для определения Триглицеридов в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. R1-4x40ml в оригинальных флаконах. 490 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы | набор | 3 | 57402 | 172206 | 57202 | 171606
17 | Щелочная фосфотаза R1: 4х35 мл + R2: 2х18 мл | Набор для определения Щелочной фосфотазы в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. R1-4x35ml, R2-2x18ml в оригинальных флаконах. 600 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | набор | 5 | 19457 | 97285 | 19300 | 96500
18 | Мультикалибратор 10х3 мл | Лиофилизат для приготовления 3 мл калибровочной сыворотки с известным содержанием ALB, ALP, ALT, AMY, AST, DBVOX, TB-VOX, Ca, TC, CK, Crea-Jaff, Crea-S, GLU-O, GGT, LDH-L, Mg, P, TP, TG, Urea, UA, CHE. Из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. 10 флаконов. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | набор | 2 | 157252 | 314504 | 157000 | 314000
19 | МультиКонтроль Клин Чем уровень 1, 6х5 мл | Лиофилизат для приготовления 5 мл контрольной сыворотки с известным нормальным содержанием ALB; ALP; ALT; AMY; AST; DB-DSA; DB-VOX; TB-DSA; TB-VOX; Ca; TC; CK; Crea-S; GLU-HK; GLU-O; GGT; HBDH; IgA; IgG; IgM; LDH; Mg; P; TP; TG; Urea; UA; Fe; CHE; LIP; Na+; K+; Cl-; C3; C4; CRP; HS-CRP; HDL-C; LDL-C; Apo-A1; Apo-B; PA; CK-MB; ASO; TRF; FER; UIBC. Из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. 6 флаконов. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | набор | 8 | 176708 | 1413664 | 176608 | 1412864
20 | МультиКонтроль Клин Чем уровень 2, 6х5 мл | Лиофилизат для приготовления 5 мл контрольной сыворотки с известным патологическим содержанием ALB; ALP; ALT; AMY; AST; DB-DSA; DB-VOX; TB-DSA; TB-VOX; Ca; TC; CK; Crea-S; GLU-HK; GLU-O; GGT; HBDH; IgA; IgG; IgM; LDH; Mg; P; TP; TG; Urea; UA; Fe; CHE; LIP; Na+; K+; Cl-; C3; C4; CRP; HS-CRP; HDL-C; LDL-C; Apo-A1; Apo-B; PA; CK-MB; ASO; TRF; FER; UIBC. Из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. 6 флаконов. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | набор | 8 | 209088 | 1672704 | 209000 | 1672000
21 | С-реактивный белок R1: 1х40 мл + R2: 1х10 мл | Набор для определения С-реактивного белка в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. R1-4x40ml, R2-1x10ml в оригинальных флаконах. (СРБ) (Метод нефелометрии). 120 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | набор | 35 | 48134 | 1684690 | 48034 | 1681190
22 | Калибратор специфических белков 5х1 мл (C3, C4, CRP, IgA,IgG,IgM) | Лиофилизат для приготовления 1 мл калибровочной сыворотки с известным содержанием C3, C4, CRP, IgA, IgG, IgM, С реактивнго белка. Из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. 5 флаконов. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | набор | 3 | 188107 | 564321 | 188007 | 564021
23 | Холестерин липопротеидов высокой плотности R1: 1х40 мл + R2: 1х14 мл | Набор для определения Липоротеинов высокой плотности в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. R1-1х40ml, R2-14ml в оригинальных флаконах. 155 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | набор | 12 | 58419 | 701028 | 58319 | 699828
24 | Холестерин липопротеидов Низкой плотности R1: 1х40 мл + R2: 1х14 мл | Набор для определения Липоротеинов низкой плотности в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. R1-1х40ml, R2-14ml в оригинальных флаконах. 155 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | набор | 12 | 70029 | 840348 | 69900 | 838800
25 | Калибратор Липидов 5х1 мл (HDL C, LDLC) | Лиофилизат для приготовления 1 мл калибровочной сыворотки с известным содержанием APOA1, APOB, HDLC, LDLC. 5 флаконов. Из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | набор | 1 | 137819 | 137819 | 137719 | 137719
26 | Антистрептолизина О II с калибратором ASO R1:1х40 мл + R2: 1х40 мл + Calibrator 1х0.5 мл | Набор для определения Антистрептолизина О II с калибратором в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. R1 1×40 mL + R2 1×40 mL + Calibrator 1×0.5 mL в оригинальных флаконах. 240 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | набор | 2 | 211871 | 423742 | 211671 | 423342
27 | Ревматоидный фактор II с калибратором R1: 1х40 мл + R2: 1х11 мл + Calibrator 5х0.5 мл | Набор для определения Ревматоидный фактор II в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. R1 1×40 mL + R2 1×15 mL в оригинальных флаконах. 200 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | набор | 4 | 177749 | 710996 | 177649 | 710596
28 | ТриплКонтроль L: 3х1 мл; H: 3х1 мл (ASO/CRP/RF) | Лиофилизат для приготовления 1 мл калибровочной. 3 флакона. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | набор | 2 | 339623 | 679246 | 339523 | 679046
29 | Ферритин R1: 2х18 мл+ R2: 2х10 мл | Набор реагентов Ferritin Ферритин состоит из двух картриджей по 50 опр. Картриджи должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора | набор | 3 | 320892 | 962676 | 320700 | 962100
30 | Калибратор FER (Ферритина) 1х4 levels х2 | Калибратор Ferritin 3 флакона по 2 мл с готовым к применению жидким калибратором. Набор калибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора | набор | 2 | 395017 | 790034 | 395017 | 790034
31 | Контроль Мултиммун 1х 2 levels х 3 мл | Лиофилизат для приготовления 1 мл контрольной сыворотки с известным патологическим, из комплекта биохимический анализатор Mindray без произвольных методик 2 флакона по 3мл. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем. | набор | 2 | 342914 | 685828 | 342714 | 685428
32 | Total Protein in Urine/CSF（TPUC） | Набор для определения Общий белок в моче в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray. 3*18ML в оригинальных флаконах. 378 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для. | набор | 55 | 15294 | 841170 | 15200 | 836000
33 | Контроль TPUC L:1х1 мл H:1х1 мл | Лиофилизат для приготовления 1 мл контрольной сыворотки с известным патологическим содержанием общего белка в моче, из комплекта биохимический анализатор Mindray без произвольных методик 1 флакона. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем. | набор | 6 | 14012 | 84072 | 13862 | 83172
34 | Д-Димер (1х40 мл+1х15 мл) | Набор для определения D-Dimer в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray без произвольных методик. 1х40ml+1х15 в оригинальных флаконах. *(D-Dimer) (Кинетический, УФ метод) 267 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем. | набор | 5 | 598393 | 2991965 | 598200 | 2991000
35 | Контроль D-Dimer 1х2х0.5 мл | Лиофилизат для приготовления 1 мл контрольной сыворотки с известным патологическим содержанием гликолизированного гемоглобина, из комплекта биохимический анализатор Mindray без произвольных методик 2 флакона по 0.5. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем. | набор | 6 | 159937 | 959622 | 159837 | 959022
36 | Пластиковые кюветы (8 шт) | Пластиковые кюветы (8шт), (BS-240PRO) | набор | 1 | 185372 | 185372 | 185272 | 185272
37 | Моющий р-р CD80 (1л*1) | Концентрат для приготовления моющего раствора для кювет из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. 1 л. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | набор | 150 | 42108 | 6316200 | 42000 | 6300000
38 | Лампа галогено-вольфрамовая (12V,20WT) | Лампа галогеновая 12V,20W, для автоматического биохимического анализатора | набор | 2 | 154638 | 309276 | 154438 | 308876
39 | Пробозаборник BS-240, BS-240Pro | Зонд пробозаборника из комплекта биохимический анализатор Mindray без произвольных методик | набор | 1 | 388652 | 388652 | 388552 | 388552
|  | Председатель комиссии | Жакибаев А.К.
|  | Заместитель председателя комиссии | Молдабеков Е.Т.
|  | Член комиссии: | Тулемисова Б.М.
|  | Секретарь комиссии: | Идияев С.С.